| Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН по АО "Научно-производственное объединение "Правдинский радиозавод" тыс. кВтч. |
| --- |
| п.п. | Показатели | 2021 год |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление эл. энергии в сеть, ВСЕГО | 30 105 | 29 729 | 0 | 29 696 | 12875 |
| 1.1. | из смежной сети, всего |  |  |  |  |  |
|  | в том числе из сети |  |  |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  | 29 319 |  |
|  | СН1 |  |  |  |  |  |
|  | СН2 |  |  |  |  | 12875 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 30 105 | 29 729 | 0 | 376 | 0 |
| 1.4. | поступление эл. энергии от других организаций (в т. ч. на производственные и хозяйственные нужды) |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 1863 | 410 | 0 | 1131 | 322 |
|  | то же в % (п.2/п.1) | 6,19 | 1,38 | 0,00 | 3,81 | 2,50 |
| 3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск из сети | 28242 | 0 | 0 | 15689 | 12553 |
| 4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО | 12160 |  |  | 0 | 12160 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания |  |  |  |  |  |
|  | на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 4.2. | потребителям оптового рынка |  |  |  |  |  |
| 4.3. | сальдо переток в другие организации | 16082 | 0 | 0 | 15689 | 393 |

| Баланс электрической мощности по сетям ВН, СН1, СН11 и НН по АО "Научно-производственное объединение "Правдинский радиозавод" МВт |
| --- |
| п.п. | Показатели | 2021 год |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление мощности в сеть (в т. ч. на производственные и хозяйственные нужды) , ВСЕГО | 6,211 | 6,061 | 0,000 | 6,127 | 3,064 |
| 1.1. | из смежной сети, всего |  |  |  |  |  |
|  | в том числе из сети |  |  |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  | 5,977 |  |
|  | СН1 |  |  |  |  |  |
|  | СН2 |  |  |  |  | 3,064 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ |  |  |  |  |  |
|  | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 6,211 | 6,061 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
|  | от других организаций |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери в сети | 0,388 | 0,084 | 0,000 | 0,232 | 0,066 |
|  | то же в % | 6,188 | 1,378 | 0,000 | 3,809 | 2,502 |
| 3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 5,823 | 0,000 | 0,000 | 2,831 | 2,998 |
| 4.1. | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями | 2,906 |  |  | 0,000 | 2,906 |
| 4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка |  |  |  |  |  |
| 4.3. | в другие организации | 2,923 | 0,000 | 0,000 | 2,831 | 0,092 |