Форма 1.1

к Методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества

поставляемых товаров и оказываемых услуг для организаций по управлению

единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных

сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 29.06.2010 №296

Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии

для потребителей услуг АО «НПО «Правдинский радиозавод» за 2016 год

| № п/п | Период | Дата | Наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Время отключения | Время включения | Продолжи-тельность прекраще-ния, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети, шт. | Объем недопоставленной, в результате аварийных отключений, электроэнергии, тыс.кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | 10.01.2016 | Отключение Т-1 на ТП-1 | 16.15 | 16.40 | 0,42 | 16 | - |
| 2 | февраль |  |  |  |  |  | 16 | - |
| 3 | март |  |  |  |  | - | 16 | - |
| 4 | апрель | 16.04.2016 | Посадка напряжения ЛЭП-ГЭС-ЦБК | 4.35 | 4.36 | 0,02 | 16 | - |
| 5 | май | 16.05.2016 | Кратковременное отключение ВЛ-103, сработало АПВ | 6.27 | 6.28 | 0,02 | 16 | - |
| 6 | июнь | 04.06.2016 | Кратковременное отключение ВЛ-ГЭС-ЦБК, сработало АПВ | 16.46 | 16.47 | 0,02 | 16 | - |
| 7 | июль |  |  |  |  | - | 16 | - |
| 8 | август | 03.08.2016 | Кратковременное отключение ВЛ-103, сработало АПВ | 16.06 | 16.07 | 0,02 | 16 | - |
|  |  | 06.08.2016 | Посадка напряжения | 9.31 | 9.33 | 0,03 |  |  |
| 9 | сентябрь | 26.09.2016 | Кратковременное отключение ВЛ-103 | 22.01 | 22.02 | 0,02 | 16 | - |
| 10 | октябрь |  |  |  |  | - | 16 | - |
| 11 | ноябрь |  |  |  |  | - | 16 | - |
| 12 | декабрь |  |  |  |  | - | 16 | - |
|  | Итого за 2016 год |  |  |  |  | 0,55 |  | 0 |