Вывод в ремонт оборудования объектов электросетевого хозяйства ОАО «НПО «ПРЗ» согласно графиков ППР в июне 2015 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ячейки К-6У на ГПП с 5 по 11, с 36 по 42 (14 ед.) | текущий |
| 2 | Ячейки КРН-10У на ТП-3 (3 ед.) | текущий |
| 3 | Трансформатор на ТП 12 инв.№003300004763 | текущий |
| 4 | Трансформатор на ТП 5А инв.№003350004778 | текущий |
| 5 | Трансформатор ТМ 1000 инв.№007045007889 на ТП-3 Т-2 | текущий |
| 6 | Кабельные линии 6 кВ АСБ-3 х 50 (315м) с яч.2 до ТП-38, Т-1 | текущий |
| 7 | Кабельные линии 6 кВ АСБ-3 х 150 (620м) с яч.11 до ТП-2, 1 секция | текущий |
| 8 | Кабельные линии 6 кВ АСБ-3 х 95 (620м) с яч.14 до ТП-101 Т-2 | текущий |
| 9 | Кабельные линии 6 кВ АСБ-3 х 120 (120м) с яч.17 до РП-622, Т-2 | текущий |
| 10 | Кабельные линии 6кВ АСБ-3 х 70 (300м) с яч.22 до ТП-105, Т-1 | текущий |
| 11 | Кабельные линии 6кВ АСБ-3 х 95 (150м) с яч.29 до ТП-103, Т-2 | текущий |
| 12 | Кабельные линии 6 кВ АСБ-3 х 70 (120м) с яч.31 до РП-622, Т-1 | текущий |
| 13 | Кабельные линии 6 кВ АСБ-3 х 95 (200м) с яч.34 до ТП-102, Т-1 | текущий |
| 14 | Кабельные линии 6 кВ АСБ-3 х 150 (620м) с яч.37 до ТП-2, Т-2 | текущий |
| 15 | Кабельные линии 6 кВ АСБ-3 х 50 (600м) с яч.40 до ТП-5 Б | текущий |
| 16 | Кабельные линии 6 кВ АСБ-3 х 150 (620м) с ТП-1 (1) до ТП-2 секция 1 | текущий |
| 17 | Кабельные линии 6 кВ АСБ-3 х 70 (182м) с ТП-3 до ТП-6, секция 1 | текущий |
| 18 | Кабельные линии 6 кВ АСБ-3 х 70 (470м) с ТП-5 до ТП-7, секция 2 | текущий |
| 19 | Кабельные линии 6 кВ ААШС-3 х 70 (80м) с ТП-7 1 СШ до РУ 6 кВ ТП-7 2 СШ | текущий |
| 20 | Кабельные линии 6 кВ АСБ-3 х 120 (50м) с РП-622 до ТП-22, Т-1 | текущий |
| 21 | Кабельные линии 6 кВ АСБ-3 х 70 (15м) с РП-6106 до ТП-106 | текущий |
| 22 | Кабельные линии 6 кВ ААБ-3 х 120 (120м) с ТП-19 до ТП-36 секция 2 | текущий |
| 23 | Кабельные линии 6 кВ АСБ-3 х 50 (403м) с РП-6106 до ТП-38, секция 1 | текущий |
| 24 | Отделитель (2 ед.) ОД-110 на ГПП | текущий |