Вывод в ремонт оборудования объектов электросетевого хозяйства

АО «НПО «ПРЗ» согласно графиков ППР в апреле 2017 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ячейки КРН - 10У с 1 по 3 (3 ед.) на ГПП | текущий |
| 2 | Ячейки КРН - 10У с 1 по 3 яч. (3 ед.) на ТП | текущий |
| 3 | Аппарат сварочный МТП-75-15, Инв.№ 003362004784 | текущий |
| 4 | Трансформатор силовой ТМ 630 на ТП-6 Т-1, Инв.№ 003160004713 | текущий |
| 5 | Трансформатор ТМ 63 на ЦРП секц.2, Инв.№ 003695004926 | текущий |
| 6 | Трансформатор ТМ 630/6 на ТП-36 Т-1 Молодечно, Инв.№ 002388004459 | текущий |
| 7 | Трансформатор ТМ 1000/04 на ТП-3 Т-1, Инв.№ 007424008232 | текущий |
| 8 | Шкаф распределительный КПТ 630 6 10, Инв.№ 004244005302 ТП-36 | текущий |
| 9 | Соединительные шины одной ячейки ТП-107 ед. | текущий |
| 10 | Кабельные перемычки 6кВ на ТП - 19 и ТП - 24 между секциями сборных шин (50м) | текущий |