Вывод в ремонт оборудования объектов электросетевого хозяйства АО «НПО «ПРЗ» согласно графику ППР в июле 2017 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор на ТП-2 Т-2 ТМ 1000 инв.№7426*012772 | текущий |
| 2 | Трансформатор на ТП-7 Т-1 ТМ 1000 инв №7426*012768 | текущий |
| 3 | Трансформатор на ТП-5, Т-1 ТМ 630 инв.№003170004718 | текущий |
| 4 | Трансформатор на ТП-5А, ТСМ 560 инв.№007424008230 | текущий |
| 5 | Трансформатор на ГПП Береза ТСМА-100 инв.№007767008548 | текущий |
| 6 | Предохранители ПК-6 (3 ед.) 50А на ТП-5 Б | текущий |
| 7 | Предохранители ПК-6 (3 ед.) 50А на ТП-12 Шалимово | текущий |
| 8 | Предохранители ПК-6 (3 ед.) 50А на ТП-13 Шалимово | текущий |
| 9 | Внутренний контур молниеотвода (заземлитель) на 100 п/м | текущий |
| 10 | Кабельные линии 6 кВ на ЦРП-6 , ААШВ-3 х 95 (70м) с яч.1 до ТП-20 | текущий |
| 11 | Кабельные линии 6 кВ на ЦРП -6, АСБ-3 х 95 (260м) с яч.13 до ТП-19, 1 секция | текущий |
| 12 | Кабельные линии 6 кВ на ЦРП-6, АСБ-3 х 95 (150м) с яч.21 до ТП-103 Т-1 | текущий |
| 13 | Кабельные линии 6 кВ на ЦРП 6, АСБ-3 х 95 (330м) с яч.30 до ТП-101, Т-1 | текущий |
| 14 | Кабельные линии 6кВ на ЦРП-6, АСБ-3 х 95 (530м) с яч.36 до ТП-3, 1 секция | текущий |
| 15 | Кабельные линии 6кВ на ЦРП-6, АСБ-3 х 70 (400м) с яч.41 до РП-6106, 1 секция | текущий |
| 16 | Кабельные линии 6кВ, АСБ-3 х 150 (620м) с ТП-1(2) до Т-2, 2 секция | текущий |
| 17 | Кабельные линии 6 кВ, ААБ-3 х 70 (500м) с ТП-5Б до ТП-24, 1 секция | текущий |
| 18 | Кабельные линии 6 кВ, ААБ-3 х 70 (150м) с ТП-13 до ЛЭП-601 | текущий |
| 19 | Кабельные линии 6 кВ, АСБ-3 х 120 (50м) с РП-622 до ТП-22, Т-2 | текущий |
| 20 | Кабельные линии 6 кВ, АСБ-3 х 70 (240м) с РП-6106 до ввода с РП-622, 2 секция | текущий |
| 21 | Кабельные линии 6 кВ, АСБ-3 х 70 (240м) с РП-6106 до ввода с РП-622, 1 секция | текущий |
| 22 | Заземлитель (2 ед.) ЗОН-110У на ГПП Береза-110/6 | текущий |