Вывод в ремонт оборудования объектов электросетевого хозяйства АО «НПО «ПРЗ» согласно графикам ППР в июне 2019 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ячейки К-6У на ГПП «Береза» с 5 по 11, с 36 по 42 (14 ед.) | текущий |
| 2 | Ячейки КРН-10У на ТП-3 (3ед.) | текущий |
| 3 | Трансформаторная подстанция №20, инв.№003390004794 | текущий |
| 4 | Трансформаторная подстанция №102, инв.№003693004919 | текущий |
| 5 | Трансформаторная подстанция №14, инв.№003290004760 | текущий |
| 6 | Трансформатор ТМЗ-1000 (ТП-33), инв.№04891 | текущий |
| 7 | ЛЭП-110кВ №100, инв.№000103000496 | текущий |
| 8 | ЛЭП-110кВ №103, инв.№000100000479 | текущий |
| 9 | Наружное освещение территории завода, инв.№003394004795 | текущий |
| 10 | Кабельные линии 6 кВ АСБ -3 х 50 (315 м) (с ячейки - 2 до ТП-38, Т-1) | текущий |
| 11 | Кабельные линии 6 кВ АСБ -3 х 150 (620 м) (с ячейки - 11 до ТП-2, 1 секция) | текущий |
| 12 | Кабельные линии 6 кВ АСБ -3 х 95 (620 м) (с ячейки - 14 до ТП-101, Т-2) | текущий |
| 13 | Кабельные линии 6 кВ АСБ -3 х 120 (120 м) (с ячейки - 17 до РП-622, Т-2) | текущий |
| 14 | Кабельные линии 6 кВ АСБ -3 х 70 (300 м) (с ячейки - 22 до ТП-105, Т-1) | текущий |
| 15 | Кабельные линии 6 кВ АСБ -3 х 95 (150 м) (с ячейки - 29 до ТП-103, Т-2) | текущий |
| 16 | Кабельные линии 6 кВ АСБ -3 х 70 (120 м) (с ячейки - 31 до РП-622, Т-1) | текущий |
| 17 | Кабельные линии 6 кВ АСБ -3 х 95 (200 м) (с ячейки - 34 до ТП-102, Т-1) | текущий |
| 18 | Кабельные линии 6 кВ АСБ -3 х 105 (620 м) (с ячейки - 37 до ТП-2, Т-2) | текущий |
| 19 | Кабельные линии 6 кВ АСБ -3 х 50 (600 м) (с ячейки - 40 до ТП-5«Б») | текущий |
| 20 | Кабельные линии 6 кВ АСБ -3 х 150 (620 м) (с ТП-1(1) до ТП-2, секция 1) | текущий |
| 21 | Кабельные линии 6 кВ АСБ -3 х 70 (182 м) (с ТП-3 до ТП-6, секция 1) | текущий |
| 22 | Кабельные линии 6 кВ АСБ -3 х 70 (470 м) (с ТП-5 до ТП-7, секция 2) | текущий |
| 23 | Кабельные линии 6 кВ ААШС -3 х 70 (80 м) (с ТП-7 1 СШ до РУ 6кВ ТП-7 2 СШ) | текущий |
| 24 | Кабельные линии 6 кВ АСБ -3 х 120 (50 м) (с РП-622 до ТП-22, Т-1) | текущий |
| 25 | Кабельные линии 6 кВ АСБ -3 х 70 (15 м) (с РП-6106 до ТП-106) | текущий |
| 26 | Кабельные линии 6 кВ ААБ -3 х 120 (120 м) (с ТП-19 до ТП-36, 2 секция) | текущий |
| 27 | Кабельные линии 6 кВ АСБ -3 х 50 (403 м) (с РП-6106 до ТП-38, 1 секция) | текущий |
| 28 | Отделитель ОД-110 на ГПП «Береза»-110/6 кВ, 2 ед. | текущий |