Вывод в ремонт оборудования объектов электросетевого хозяйства АО «НПО «ПРЗ» согласно графикам ППР в мае 2019 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ячейки К-6У на ГПП «Береза» с 5 по 11, с 36 по 42 (14 ед.) | текущий |
| 2 | Ячейки КРН-10У на ТП-2 (4ед.) | текущий |
| 3 | Трансформаторная подстанция №19, инв.№003380004790 | текущий |
| 4 | Трансформаторная подстанция №101, инв.№003490004825 | текущий |
| 5 | Трансформаторная подстанция №106, инв.№007555008344 | текущий |
| 6 | Трансформатор ТМЗ-1000 (ТП-33), инв.№04892 | текущий |
| 7 | Электропечь сопротивления ЦЭП282А, инв.№007270008121 | текущий |
| 8 | ЛЭП-110кВ №100, инв.№000103000496 | текущий |
| 9 | Наружное освещение территории завода, инв.№003394004795 | текущий |
| 10 | Шинопровод 0,4 кВ (ТП-2 от Т-1 и Т-2 до РУ 0,4 кВ на 1000А) 25м | текущий |
| 11 | Кабельные линии 6 кВ АСБ-3 х 120 (410 м) с ячейки 10 до ТП-6, 1 секция | текущий |
| 12 | Кабельные линии 6 кВ АСБ-3 х 95 (200 м) с ячейки 15 до ТП-102, Т-2 | текущий |
| 13 | Кабельные линии 6 кВ АСБ-3 х 95 (240 м) с ячейки 28 до ТП-104 | текущий |
| 14 | Кабельные линии 6 кВ АСБ-3 х 95 (260 м) с ячейки 32 до ТП-19, 1 секция | текущий |
| 15 | Кабельные линии 6 кВ АСБ-3 х 95 (440 м) с ячейки 38 до ТП-7 «А», 1 секция | текущий |
| 16 | Кабельные линии 6 кВ АСБ-3 х 70 (470 м) с ТП-5 до ТП-7, 1 секция | текущий |
| 17 | Кабельные линии 6 кВ АСБ-3 х 95 (20 м) с ТП-7 до РУ-6 кВ ТП-7 | текущий |
| 18 | Кабельные линии 6 кВ АСБ-3 х 70 (390 м) с ТП-14 до опоры 11 | текущий |
| 19 | Кабельные линии 6 кВ ААБ-3 х 120 (120 м) с ТП-19 до ТП-36, 1 секция | текущий |
| 20 | Короткозамыкатель КЗ-110 на ГПП «Береза»-110/6 кВ, 2 ед. | текущий |