Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППР в апреле 2021 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ячейки с 1 по 3 (3 ед.) КРН-10У на ГПП | текущий |
| 2 | Аппарат сварочный МТП-75-15, инв.№003362004784 | текущий |
| 3 | Трансформатор ТМ Т-2 на КТП-36 Молодечно | текущий |
| 4 | Трансформаторная подстанция ТМЗ 630 Т-2 на ТП-6, инв.№003160004717 | текущий |
| 5 | Трансформатор Т-1 на ТП-24 | текущий |
| 6 | Шкаф распределительный КПТ 630/6/10 на ТП-36 Молодечно | текущий |
| 7 | Выключатель масляный на ТП-2 яч.6, инв.№007514008336 | текущий |
| 8 | ЛЭП-110кВ №100, инв.№000103000496 | текущий |
| 9 | Кабельные перемычки 6кВ на ТП-19 и ТП-24 между секциями сборных шин (50м) | текущий |