Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППР в мае 2021 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ячейки К-6У с выкл. на ГПП с 5 по 11, с 36 по 42 (14 ед.) | текущий |
| 2 | Ячейки КРН-10У на ТП-2 (4 ед.) | текущий |
| 3 | Ячейка КСО-204-2-13-630 У1 с трансформатором напряжения на РП-6106 (1 ед.), инв.№16261016268 | текущий |
| 4 | Трансформатор силовой ТМ 400/6 Т-2 на ТП-19 | текущий |
| 5 | Трансформатор на ТП-101 Т-2 | текущий |
| 6 | Трансформатор ТМЗ-1000 на ТП-33, инв.№04892 | текущий |
| 7 | ЛЭП-110 кВ №100, инв.№000103000496 | текущий |
| 8 | Наружное освещение территории завода, инв.№003394004795 | текущий |
| 9 | Распределительное устройство РУ-6 кВ на базе ячеек КСО, инв.№016247016254 | текущий |
| 10 | Шинопровод 0,4 кВ (ТП-2 от Т-1 и Т-2 до РУ 0,4 кВ на 1000А) – 25 м | текущий |
| 11 | Кабельные линии 6кВ АСБ-3х120 (410м) с ячейки 10 до ТП-6, 1 секция | текущий |
| 12 | Кабельные линии 6кВ АСБ-3х95 (200м) с ячейки 15 до ТП-102, Т-2 | текущий |
| 13 | Кабельные линии 6кВ АСБ-3х95 (240м) с ячейки 28 до ТП-104) | текущий |
| 14 | Кабельные линии 6кВ АСБ-3х95 (260м) с ячейки 32 до ТП-19, 1 секция | текущий |
| 15 | Кабельные линии 6кВ АСБ-3х95 (440м) с ячейки 38 до ТП-7А, 1 секция | текущий |
| 16 | Кабельные линии 6кВ АСБ-3х70 (470м) с ТП-5 до ТП-7, 1 секция | текущий |
| 17 | Кабельные линии 6кВ АСБ-3х95 (20м) с ТП-7 до РУ-6 кВ ТП-7 | текущий |
| 18 | Кабельные линии 6кВ ААБ-3х120 (120м) с ТП-19 до ТП-36, 1 секция | текущий |
| 19 | Короткозамыкатель (2 ед) на ГПП | текущий |