Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППР в мае 2022 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| 1 | Ячейки К-6У с 5 по 11, с 36 по 42 (14 ед.) в ЦРП | Текущий ремонт |
| 2 | Ячейки КРН-10У в ТП-2 (4 ед.) | Текущий ремонт |
| 3 | Ячейка КСО-204-2-13-630У1 с тр-ром напряжения на РП-6106, инв.№016261016268 | Текущий ремонт |
| 4 | Трансформатор силовой ТМ 400/6, инв.№003698004929 в ТП-19 (Т-1) | Текущий ремонт |
| 5 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000 в ТП-101 (Т-1), инв.№003490004825 | Текущий ремонт |
| 6 | Трансформатор ТМ-100 на ТП-106 , инв.№007555008344 | Текущий ремонт |
| 7 | ЛЭП-110 кВ №100, инв.№000103000496 | Текущий ремонт |
| 8 | Уличное освещение территории завода по центральной дороге, инв.№003394004795 | Текущий ремонт |
| 9 | Распред.устройство РУ-6 кВ на базе ячеек КСО в ТП-5, инв.№016247016254 | Текущий ремонт |
| 10 | Шинопровод 0,4 кВ (ТП-2 от Т-1 и Т-2 до РУ 0,4 кВ на 1000 А, 25 м | Текущий ремонт |
| 11 | Кабельные линии АСБ-3 х 120 (410 м) с яч.10 до ТП-6, 1 секция | Текущий ремонт |
| 12 | Кабельные линии АСБ-3 х 95 (200 м) с яч.15 до ТП-102, Т-2 | Текущий ремонт |
| 13 | Кабельные линии АСБ-3 х 95 (240 м) с яч.28 до ТП-104 | Текущий ремонт |
| 14 | Кабельные линии АСБ-3 х 95 (260 м) с яч.32 до ТП-19, 1 секция | Текущий ремонт |
| 15 | Кабельные линии АСБ-3 х 95 (440 м) с яч.38 до ТП-7а, 1 секция | Текущий ремонт |
| 16 | Кабельные линии АСБ-3 х 70 (470 м) с ТП-5 до ТП-7, 1 секция | Текущий ремонт |
| 17 | Кабельные линии АСБ-3 х 95 (20 м) с ТП-7 до РУ 6 кВ ТП-7 | Текущий ремонт |
| 18 | Кабельные линии ААБ-3 х 120 (120 м) с ТП-19 до ТП-36, 1 секция | Текущий ремонт |
| 19 | Короткозамыкатель 2 ед. КЗ-110 на ПС «Береза» | Текущий ремонт |