Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППРв марте 2023 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| 1 | Трансформатор ТМ 63 ТСН-2 инв.№003695004926 в ЦРП секц.2 | текущий |
| 2 | Шинопровод 6кВ (ГПП «Береза» от Т-1 и Т-2 до РУ 6 кВ) – 10 пм (25м) | текущий |