Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППР в сентябре 2023 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Вид ремонта |
| 1 | Ячейки КРУН-К VIII №13-15, 17, 20-23, 27-32, 34 (15 ед.) в ЦРП | Текущий ремонт |
| 2 | Ячейки КРН-10У в ТП-5, 6 ед. | Текущий ремонт |
| 3 | Ячейки КРН-10У в ТП-6, 3 ед. | Текущий ремонт |
| 4 | Ячейки КРН-10У 2000А в РП-6106, 6 ед. | Текущий ремонт |
| 5 | Конденсаторная установка КРМ-0,44кВ-500 в ТП-104, инв.№016737016737 | Текущий ремонт |
| 6 | ЛЭП-110 кВ №103, инв.№000100000479 | Текущий ремонт |
| 7 | Наружные сети охранного освещения от корп.№9 до восточной проходной, инв.№003397004798, СИП 4х16 мм2 | Текущий ремонт |
| 8 | Ограничитель перенапряжения ОПН-110 на ГПП, 8 ед. | Текущий ремонт |
| 9 | Ограничитель перенапряжения ОПН-6 на ГПП, 6 ед. | Текущий ремонт |