## 1.1.
АО "НПО "Правдинский радиозавод"
1.1. Информация о количестве потребителей услуг с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей
Уровень напряжения | Категория надежности | 2019 |  | 2020 |  | динамика | динамика
|  | Юридические лица шт. | Физические лица шт. | Юридические лица шт. | Физические лица шт. | Юридические лица шт. | Физические лица шт.
Всего | 1 кат | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2 кат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 кат | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
BH-110 кВ | 1 кат | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
| 2 кат |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 кат | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
CH2-6 кВ | 1 кат |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 кат |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 кат | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
НН-0,4 кВ | 1 кат |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 кат |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 кат | 5 |  | 5 |  | 0 | 0

## 1.2.
АО "НПО "Правдинский радиозавод"
1.2. Количество точек поставки электрической энергии
Период | Потребители | Ед.изм. | Состояние систем учета
|  |  | Всего точек учета | Количество приборов учета | в т.ч. приборы, включеные в автоматизированную систему учета электроэнергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2019 | Юридические лица | шт. | 9 | 16 | 0
| Физические лица | шт. | 0 | 0 | 0
| ТСО | шт. | 7 | 7 | 7
| Всего | шт. | 16 | 23 | 7
2020 | Юридические лица | шт. | 9 | 16 | 0
| Физические лица | шт. | 0 | 0 | 0
| ТСО | шт. | 7 | 7 | 7
| Всего | шт. | 16 | 23 | 7
Динамика 2020/2019 | Юридические лица | шт. | 0 | 0 | 0
| Физические лица | шт. | 0 | 0 | 0
| ТСО | шт. | 0 | 0 | 0
| Всего | шт. | 0 | 0 | 0

## 1.3.
АО "НПО "Правдинский радиозавод"
1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства
Наименование электроустановок | Наименование показателя | ед.изм. | ИТОГО | 110 кВ | 6 кВ | 0,4 кВ
ВЛ (длина) | По состоянию на дату 01.01.2021 | м | 2770 | 2500 | 270
| По состоянию на дату 01.01.2020 | м | 2770 | 2500 | 270
| Динамика 2020/2019 | м | 0 | 0 | 0 | 0
КЛ (длина) | По состоянию на дату 01.01.2021 | м | 22780 |  | 12550 | 10230
| По состоянию на дату 01.01.2020 | м | 22780 |  | 12550 | 10230
| Динамика 2020/2019 | м | 0 | 0 | 0 | 0
ПС (количество) | По состоянию на дату 01.01.2021 | шт | 1 | 1
| По состоянию на дату 01.01.2020 | шт | 1 | 1
| Динамика 2020/2019 | шт | 0 | 0 | 0 | 0
ТП (количество) | По состоянию на дату 01.01.2021 | шт | 23 |  | 23
| По состоянию на дату 01.01.2020 | шт | 23 |  | 23
| Динамика 2020/2019 | шт | 0 | 0 | 0 | 0
РП (количество) | По состоянию на дату 01.01.2021 | шт | 4 |  | 4
| По состоянию на дату 01.01.2020 | шт | 4 |  | 4
| Динамика 2020/2019 | шт | 0 | 0 | 0 | 0

## 1.4.
АО "НПО "Правдинский радиозавод"
1.4. Износ объектов электросетевого хозяйства (%)
По состоянию на | ПС 110 кВ | ПС 6 кВ | ВЛ-110 кВ | КЛ 6кВ | Сети 0,4 кВ
2020-12-31 | 17 | 100 | 76 | 92 | 100
2019-12-31 | 9 | 100 | 74 | 90 | 100

## 2.1
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии по АО "НПО "Правдинский радиозавод" в 2020 году, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 4 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI) | 0 | 0 | 0
1.1 | ВН (110 кВ и выше)
1.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
1.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
1.4 | НН (до 1 кВ)
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI) | 0 | 0 | 0
2.1 | ВН (110 кВ и выше)
2.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
2.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
2.4 | НН (до 1 кВ)
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI) | 0 | 0 | 0
3.1 | ВН (110 кВ и выше)
3.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
3.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
3.4 | НН (до 1 кВ)
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI) | 0 | 0 | 0
4.1 | ВН (110 кВ и выше)
4.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
4.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
4.4 | НН (до 1 кВ)
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0

## 2.2.
АО "НПО "Правдинский радиозавод"
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии за 2020 год
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | -
| Всего по сетевой организации | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -

## 2.3.
АО "НПО "Правдинский радиозавод»
2.3. Мероприятия, выполненные в 2020 году в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии
№ п/п | Наименование работ | Стоимость руб. | Исполнитель
1 | Бетонирование фундамента опоры №1 ЛЭП№103 | 14245.29 | Ремонтно-строительная служба АО "НПО "ПРЗ"
2 | Покраска ограждений трансформаторных подстанций | 122218.74 | Ремонтно-строительная служба АО "НПО "ПРЗ"
3 | Работы по поиску и определению места повреждения КЛ-6кВ на ТП-24 ОА "НПО "ПРЗ" | 26627.49 | ООО "АВС-строй" договор подряда от 14.01.2020 №2020/2-1
4 | Ремонт крепления грозозащитного троса к металлической анкерной опоре №7 ЛЭП 110 кВ "ГЭС-ЦКК" у дома №1/1 по ул.Пирогова, г.Балахна | 32883.7 | ООО "Волгоэлектросеть" договор подряда №247/20Д от 31.08.2020

## 3.1
АО "НПО "Правдинский радиозавод»
3.1 Информация о наличии невостребованной мощности для осуществления технологического присоединения в 2020 году
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение показателя
1 | Наличие свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и РП, всего | МВт | 3
в том числе:
1.1 | по ВН-110 кВ | МВт | -
1.2 | по СН2- 6 кВ | МВт | 3
1.3 | по НН-0,4 кВ | МВт | -

## 3.4.
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям АО "НПО "Правдинский радиозавод»
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
3.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
3.2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
7.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
7.2 | по вине заявителя | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0

## 3.5
АО "НПО "Правдинский радиозавод»
3.5.Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации
руб.с НДС
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I - II | III | I - II | III | I - II | III | I - II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
500 - сельская местность/300 - городская местность | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ | 550
|  | ВЛ | 550
750 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ | 550
|  | ВЛ | 550
1000 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ | 550
|  | ВЛ | 550
1250 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ | 550
|  | ВЛ | 550

## 4.1
АО "НПО "Правдинский радиозавод»
4.1. Качество обслуживания
№ | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 1 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 2 | Осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 3 | Коммерческий учет электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 4 | Качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 5 | Техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 6 | Отключение электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 7 | Дополнительные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 8 | Контактная информация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 9 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Жалобы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 1 | Оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 1.1 | Качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 1.2 | Качество электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 2 | Осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 3 | Коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 4 | Качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 5 | Техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 6 | Отключение электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 7 | Дополнительные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 8 | Контактная информация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 9 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Заявка на оказание услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. 1 | по технологическому присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. 2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. 3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. 4 | Заявка на переоформление (перераспределение мощности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. 5 | Заявка о восстановлении ранее выданных ТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. 6 | Заявка на продление ТУ для ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. 7 | Заявка на дополнительные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. 8 | Заявка на прочие услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.2
АО "НПО "Правдинский радиозавод»
4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей за 2020 год
№ | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты |  | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Отдел главного энергетика АО "НПО "ПРЗ", |  | 606408, Нижегородская область, Балахнинский р-н, г.Балахна, ул.Горького, д.34 | 8 (83144) 6-96-09 | ОГЭ | В рабочие дни: пн. - пт. 07.30 - 16.30 обед 12.00 - 13.00 | Организация учета электрической энергии, выдача, переоформление (восстановление) документов о технологическом присоединении, согласование проведения земляных работ | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | pzra-sge@yandex.ru | ОГЭ
2 | Канцелярия заводооуправления |  | 606408, Нижегородская область, Балахнинский р-н, г.Балахна, ул.Горького, д.34 | npo-prz@mail.ru | общий завода | В рабочие дни: пн. - пт. 07.30 - 16.30 обед 12.00 - 13.00 | Получение-передача документации от заявителей (контрагентов) по технологическому присоединению | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | 8 (83144) 6-96-40 | канцелярия завода

## 4.3
АО "НПО "Правдинский радиозавод»
4.3. Информация о заочном обслуживаниии потребителей посредством телефонной связи за 2020 год
№ | Наименование | Единица измерения | АО "НПО "ПРЗ" |  | Примечание
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | Номер телефона | +7 962-518-19-96 | Дежурный персонал для обращения потребителей, подключенных к электрическим сетям АО "НПО "ПРЗ" | круглосуточно
| Номер телефона по вопросам энергоснабжения: | Номер телефона | (83144) 6-96-09 | Отдел главного энергетика | в рабочие дни, с 7.30 до 12.00 с 13.00 до 16.30
|  |  | (83144) 6-96-40 | Общий отдел (канцелярия) | в рабочие дни, с 7.30 до 12.00 с 13.00 до 16.30
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | шт. | - | - | -
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | шт. | - | - | -
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | шт. | - | - | -
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | - | - | -
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | - | - | -

## 4.9
АО "НПО "Правдинский радиозавод»
4.9. Информация по обращениям потребителей за 2020 год
№ | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращение потребителей, содержащие жалобу | [6 empty] | Обращение потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения
|  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -