## Лист1
[5 empty] | issueTtl | issueHV | issueAV1 | issueAV2 | issueLV | splrNumber | splrName | splrOgrn | splrInn | splrKpp | splrSource | rowType
Баланс электроэнергии и мощности за 2023 год по электрическим сетям АО "НПО "ПРЗ"
| № п/п | Потребители | Единица измерения | Код строки | Всего | В том числе по уровню напряжения
[6 empty] | ВН | СН1 | СН2 | НН
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. Электроэнергия
| 1 | Поступление в сеть из других организаций: | тыс.кВт*ч | 10 | 31045.609 | 30708.957 | 0 | 336.652 | 0 | [6 empty] | STATIC
| 1.1 | из сетей ПАО "ФСК ЕЭС" | тыс.кВт*ч | 20 | 0 | [10 empty] | STATIC
| 1.2 | от генерирующих компаний и блок-станций: | тыс.кВт*ч | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | STATIC
0
|  | Добавить организацию | [13 empty] | INSERT.ENR.INCOME.GEN
| 1.3 | от несетевых организаций: | тыс.кВт*ч | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | STATIC
0
|  | Добавить организацию | [13 empty] | INSERT.ENR.INCOME.NON.NET
| 1.4 | от смежных сетевых организаций: | тыс.кВт*ч | 430 | 31045.609 | 30708.957 | 0 | 336.652 | 0 | [6 empty] | STATIC
0
× | 1.4.1 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | тыс.кВт*ч | 430 | 31045.609 | 30708.957 |  | 336.652 |  | 1 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 1075260020043 | 5260200603 | 526002001 | RST_ORG | DYNAMIC.ENR.INCOME.ADJACENT.NET
|  | Добавить организацию | [13 empty] | INSERT.ENR.INCOME.ADJACENT.NET
| 2 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | тыс.кВт*ч | 630 | 44967.851 | 0 | 0 | 30298.777 | 14669.074 | [6 empty] | STATIC
| 2.1 | ВН | тыс.кВт*ч | 640 | 30298.777 |  |  | 30298.777 | [7 empty] | STATIC
| 2.2 | СН1 | тыс.кВт*ч | 650 | 0 | [10 empty] | STATIC
| 2.3 | СН2 | тыс.кВт*ч | 660 | 14669.074 |  |  |  | 14669.074 | [6 empty] | STATIC
| 2.4 | НН | тыс.кВт*ч | 670 | 0 | [10 empty] | STATIC
| 3 | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | тыс.кВт*ч | 680 | 0 | [10 empty] | STATIC
| 4 | Отпуск из сети: | тыс.кВт*ч | 690 | 15231.82 | 0 | 0 | 14850.94 | 380.88 | [6 empty] | STATIC
| 4.1 | прямым прочим потребителям по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии | тыс.кВт*ч | 700 | 0 | [10 empty] | STATIC
| 4.1.1 | из них потребителям, опосредованно подключённым к шинам генераторов | тыс.кВт*ч | 710 | 0 | [10 empty] | STATIC
| 4.2 | потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | тыс.кВт*ч | 720 | 1824.918 |  |  | 1444.038 | 380.88 | [6 empty] | STATIC
| 4.2.1 | прочим потребителям, в том числе: | тыс.кВт*ч | 730 | 0 | [10 empty] | STATIC
| 4.2.1.1 | потребителям, опосредованно подключённым к шинам генераторов | тыс.кВт*ч | 740 | 0 | [10 empty] | STATIC
| 4.3 | смежным сетевым организациям: | тыс.кВт*ч | 750 | 13406.902 | 0 | 0 | 13406.902 | 0 | [6 empty] | STATIC
0
× | 4.3.1 | ООО "Специнвестпроект" | тыс.кВт*ч | 750 | 13406.902 |  |  | 13406.902 |  | 1 | ООО "Специнвестпроект" | 1035205638577 | 5261036875 | 526101001 | RST_ORG | DYNAMIC.ENR.OUTCOME.ADJACENT.NET
|  | Добавить организацию | [13 empty] | INSERT.ENR.OUTCOME.ADJACENT.NET
| 4.4 | население и приравненные к ним группы | тыс.кВт*ч | 950 | 0 | [10 empty] | STATIC
| 5 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | тыс.кВт*ч | 960 | 44967.851 | 30298.777 |  | 14669.074 | [7 empty] | STATIC
| 6 | Хозяйственные нужды организации | тыс.кВт*ч | 970 | 0 | [10 empty] | STATIC
| 7 | Собственное потребление (совмещение деятельности) | тыс.кВт*ч | 980 | 13922.4 |  |  |  | 13922.4 | [6 empty] | STATIC
| 8 | Общий объём потерь (фактические объёмы), в том числе: | тыс.кВт*ч | 990 | 1891.389 | 410.18 |  | 1115.415 | 365.794 | [6 empty] | STATIC
| 8.1 | относимые на собственное потребление (фактическое значение) | тыс.кВт*ч | 1000 | 0 | [10 empty] | STATIC
| 9 | Нормативные потери (объёмы потерь, учтённые в сводном прогнозном балансе) | тыс.кВт*ч | 1010 | 0 | [10 empty] | STATIC
| 10 | Объём превышения фактических объёмов потерь электрической энергии над объёмами потерь, учтёнными в сводном прогнозном балансе за соответствующий расчётный период | тыс.кВт*ч | 1020 | 1891.389 | 410.18 | 0 | 1115.415 | 365.794 | [6 empty] | STATIC
| 11 | Небаланс | тыс.кВт*ч | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | STATIC
II. Мощность
| 12 | Поступление в сеть из других организаций: | МВт | 1040 | 6.458 | 6.275 | 0 | 0.183 | 0 | [6 empty] | STATIC
| 12.1 | из сетей ПАО "ФСК ЕЭС" | МВт | 1050 | 0 | [10 empty] | STATIC
| 12.2 | от генерирующих компаний и блок-станций: | МВт | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | STATIC
0
|  | Добавить организацию | [13 empty] | INSERT.PWR.INCOME.GEN
| 12.3 | от несетевых организаций: | МВт | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | STATIC
0
|  | Добавить организацию | [13 empty] | INSERT.PWR.INCOME.NON.NET
| 12.4 | от смежных сетевых организаций: | МВт | 1460 | 6.458 | 6.275 | 0 | 0.183 | 0 | [6 empty] | STATIC
0
× | 12.4.1 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | МВт | 1460 | 6.458 | 6.275 |  | 0.183 |  | 1 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 1075260020043 | 5260200603 | 526002001 | RST_ORG | DYNAMIC.PWR.INCOME.ADJACENT.NET
|  | Добавить организацию | [13 empty] | INSERT.PWR.INCOME.ADJACENT.NET
| 13 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | МВт | 1660 | 9.129 | 0 | 0 | 6.189 | 2.94 | [6 empty] | STATIC
| 13.1 | ВН | МВт | 1670 | 6.189 |  |  | 6.189 | [7 empty] | STATIC
| 13.2 | СН1 | МВт | 1680 | 0 | [10 empty] | STATIC
| 13.3 | СН2 | МВт | 1690 | 2.94 |  |  |  | 2.94 | [6 empty] | STATIC
| 13.4 | НН | МВт | 1700 | 0 | [10 empty] | STATIC
| 14 | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | МВт | 1710 | 0 | [10 empty] | STATIC
| 15 | Отпуск из сети: | МВт | 1720 | 3.292 | 0 | 0 | 3.199 | 0.093 | [6 empty] | STATIC
| 15.1 | прямым прочим потребителям по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии | МВт | 1730 | 0 | [10 empty] | STATIC
| 15.1.1 | из них потребителям, опосредованно подключённым к шинам генераторов | МВт | 1740 | 0 | [10 empty] | STATIC
| 15.2 | потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | МВт | 1750 | 0.485 |  |  | 0.392 | 0.093 | [6 empty] | STATIC
| 15.2.1 | прочим потребителям, в том числе: | МВт | 1760 | 0 | [10 empty] | STATIC
| 15.2.1.1 | потребителям, опосредованно подключённым к шинам генераторов | МВт | 1770 | 0 | [10 empty] | STATIC
| 15.3 | смежным сетевым организациям: | МВт | 1780 | 2.807 | 0 | 0 | 2.807 | 0 | [6 empty] | STATIC
0
× | 15.3.1 | ООО "Специнвестпроект" | МВт | 1780 | 2.807 |  |  | 2.807 |  | 1 | ООО "Специнвестпроект" | 1035205638577 | 5261036875 | 526101001 | RST_ORG | DYNAMIC.PWR.OUTCOME.ADJACENT.NET
|  | Добавить организацию | [13 empty] | INSERT.PWR.OUTCOME.ADJACENT.NET
| 15.4 | население и приравненные к ним группы | МВт | 1980 | 0 | [10 empty] | STATIC
| 16 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | МВт | 1990 | 9.129 | 6.189 |  | 2.94 | [7 empty] | STATIC
| 17 | Хозяйственные нужды организации | МВт | 2000 | 0 | [10 empty] | STATIC
| 18 | Собственное потребление (совмещение деятельности) | МВт | 2010 | 2.771 |  |  |  | 2.771 | [6 empty] | STATIC
| 19 | Общий объём потерь (фактические объёмы), в том числе: | МВт | 2020 | 0.395 | 0.086 |  | 0.233 | 0.076 | [6 empty] | STATIC
| 19.1 | относимые на собственное потребление | МВт | 2030 | 0 | [10 empty] | STATIC
| 20 | Нормативные потери (объёмы потерь, учтённые в сводном прогнозном балансе) | МВт | 2040 | 0 | [10 empty] | STATIC
| 21 | Объём превышения фактических объёмов потерь электрической энергии над объёмами потерь, учтёнными в сводном прогнозном балансе за соответствующий расчётный период | МВт | 2050 | 0.395 | 0.086 | 0 | 0.233 | 0.076 | [6 empty] | STATIC
| 22 | Небаланс | МВт | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | STATIC
Note on G48: В сводном прогнозном балансе учтены потери на сторонних без разбивки по уровням напряжения 1,2063 тыс.кВт*ч
Note on H86: В сводном прогнозном балансе учтены потери на сторонних без разбивки по уровням напряжения 0,24 МВт