Информация о потерях электроэнергии в сетях АО «НПО «ПРЗ» за 2017 год

| № п/п | Информация, раскрываемая согласно Стандарту | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация о потерях в сетях АО «НПО «ПРЗ»: |  |
| 1.1 | Потери эл.энергии на собственное потребление АО «НПО «ПРЗ» за 2017 год: |  |
|  | Кол-во потерь | 1234876 кВт.ч/год; |
|  |  | 7,22% |
|  | Ср.тариф покупки эл.энергии в 2017 году | 5,11158 руб./кВт.ч без НДС |
|  | Стоимость потерь | 6312167,46 руб. без НДС |
| 1.2 | Потери эл.энергии при передаче сторонним потребителям: |  |
|  | Кол-во потерь | 1248075 кВт.ч/год |
|  |  | 7,23% |
|  | Ср.тариф покупки эл.энергии в 2017 году | 2,66458 руб./кВт.ч без НДС |
|  | Стоимость потерь | 3325591,61 руб. без НДС |
| 2 | Мероприятия по снижению размеров потерь в сетях на 2017 год: |  |
| 2.1 | Перечень мероприятий | Установка и ввод в работу силовых трансформаторов со сниженными потерями мощности холостого хода и короткого замыкания на ТП-1 (2 ед.) и ГПП «Береза» 110/6 (2 ед.) по Программе технического перевооружения предприятия (раздел 4, стр.9, пункт 1); Проведена замена трансформаторов тока на трансформаторы с повышенным классом точности. |
| 2.2 | Сроки выполнения | Январь, Ноябрь 2017 |
| 2.3 | Источники финансирования | Собственные средства предприятия |
| 3 | Информация о закупке эл.энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости | Закупка эл.энергии осуществляется по договору от 10.01.2017 №0839000 купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь в объектах электросетевого хозяйства, заключенного с гарантирующим поставщиком ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» Стоимость договора – 3325592 руб. без НДС |
| 4 | Информация о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за эл.энергию |  |
| 4.1 | ВН | 0 |
| 4.2 | СН-2 | 1211,761 тыс.кВт.ч |
| 4.3 | НН | 36,314 тыс.кВт.ч |