Форма 1.1

к Методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества

поставляемых товаров и оказываемых услуг для организаций по управлению

единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных

сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 29.06.2010 №296

Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии

для потребителей услуг АО «НПО «Правдинский радиозавод» за 2015 год

| № п/п | Период | Дата | Наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Время отключения | Время включения | Продолжи-тельность прекраще-ния, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети, шт. | Объем недопоставленной, в результате аварийных отключений, электроэнергии, тыс.кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | 03.01.2015 | ГПП 110/35/6 кВ «Береза», ЦРП 6 кВ МВ яч.6 (обрыв кабеля на ТП-18) | 16.35 | 17.50 | 1,25 | 17 | - |
| 2 | февраль |  |  |  |  | - | 17 | - |
| 3 | март |  |  |  |  | - | 17 | - |
| 4 | апрель |  |  |  |  | - | 17 | - |
| 5 | май | 15.05.2015 | Аварийное отключение ВЛ-103 | 16.10 | 16.45 | 0,5833 | 17 | - |
|  |  | 31.05.2015 | Кратковременная посадка напряжения ВЛ-100 | 21.33 | 21.33 | - | 17 | - |
| 6 | июнь |  |  |  |  | - | 17 | - |
| 7 | июль |  |  |  |  | - | 17 | - |
| 8 | август |  |  |  |  | - | 17 | - |
| 9 | сентябрь |  |  |  |  | - | 17 | - |
| 10 | октябрь | 14.10.2015 | Откл. МВ на яч.41 (порван кабель от РП-6106 до ТП-9) | 10.00 | 10.30 | 0,5 | 17 | - |
|  |  | 26.10.2015 | Аварийное отключение ВЛ-103 | 8.10 | 8.20 | 0,1667 | 17 | - |
| 11 | ноябрь |  |  |  |  | - | 17 | - |
| 12 | декабрь | 26.12.2015 | Аварийное отключение ВЛ-100 | 11.55 | 12.00 | 0,0833 | 17 | - |
|  | Итого за 2015 год |  |  |  |  | 2,5833 |  | 0 |