Вывод в ремонт оборудования объектов электросетевого хозяйства АО «НПО «ПРЗ» согласно графику ППР в Сентябре 2015 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ячейки КРУН-К VIII с 13-15, 17, 20-23, 27-32, 34 (15 ед.) | текущий |
| 2 | Ячейки КРН-10У на ТП-5 (3 ед.) | текущий |
| 3 | Ячейки КРН-10У на ТП-6 (3 ед.) | текущий |
| 4 | Ячейки КРН-10У на РП-6106 (5 ед.) 2000 А | текущий |
| 5 | Соединительные шины одной ячейки (107 ед.) | текущий |
| 6 | Ограничитель перенапряжений (6 ед.) ОПН-110 | текущий |
| 7 | Разрядник (8 ед.) РВС-35 | текущий |
| 8 | Разрядник (2 ед.) РВС-15 | текущий |