Вывод в ремонт оборудования объектов электросетевого хозяйства АО «НПО «ПРЗ» согласно графиков ППР в мае 2016 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ячейки К-6У на ГПП с 5 по 11, с 36 по 42 (14 ед.) | текущий |
| 2 | Ячейки КРН-10У на ТП 2 (4 ед.) | текущий |
| 3 | Трансформатор ТМ 1000 инв.№007044007887 (на ТП 2, Т-1) | текущий |
| 4 | Трансформатор силовой ТМ 400/6 инв.№003698004929 (ТП-19, Т-1) | текущий |
| 5 | Шинопровод 0,4 кВ (ТП-2 от Т-1 и Т-2 до РУ 0,4 кВ на 1000 А) 25 м | текущий |
| 6 | Кабельные линии АСБ-3 х 120 (410м) с яч.10 до ТП-6, секц.1 | текущий |
| 7 | Кабельные линии АСБ-3 х 95 (200м) с яч.15 до ТП-102, Т-2 | текущий |
| 8 | Кабельные линии АСБ-3 х 95 (240м) с яч.28 до ТП-104 | текущий |
| 9 | Кабельные линии АСБ-3 х 95 (260м) с яч.32 до ТП-19, секц.1 | текущий |
| 10 | Кабельные линии АСБ-3 х 95 (440м) с яч.38 до ТП-7 А, секц.1 | текущий |
| 11 | Кабельные линии АСБ-3 х 70 (470м) с ТП-5 до ТП-7, секц.1 | текущий |
| 12 | Кабельные линии АСБ-3 х 95 (20м) с ТП-7 до РУ 6 кВ ТП-7 | текущий |
| 13 | Кабельные линии АСБ-3 х 70 (390м) с ТП-14 до опоры 11 | текущий |
| 14 | Кабельные линии ААБ-3 х 120 (120м) с ТП-19 до ТП-36, секц.1 | текущий |
| 15 | Короткозамыкатель 2 ед. КЗ-110 на ГПП | текущий |