Вывод в ремонт оборудования объектов электросетевого хозяйства

АО «НПО «ПРЗ» согласно графику ППР в августе 2017 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ячейки КРУ-КВП 6/01 на РП-622 (6 ед.) 2000 А | текущий |
| 2 | Выпрямитель сварочный ВД-306, инв.№007780008569 | текущий |
| 3 | Трансформатор на ТП-14 ЮГ ТМ 160 10, инв.№003290004761 | текущий |
| 4 | Трансформатор силовой на ТП-38, Т-2 ТМ 400/6, инв.№007107007944 | текущий |
| 5 | Эл.печь сопротивления ЦЭП282А, инв.№007270008121 | текущий |
| 6 | Соединительные шины одной ячейки (107 ед.) | текущий |
| 7 | Разъединитель (4 ед.) РЛНД-110 на ГПП Береза-110/6 | текущий |