Вывод в ремонт оборудования объектов электросетевого хозяйства

АО «НПО «ПРЗ» согласно графикам ППР в апреле 2019 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ячейки КРН - 10У с 1 по 3 (3 ед.) на ГПП | текущий |
| 2 | Аппарат сварочный МТП-75-15, Инв.№ 003362004784 | текущий |
| 3 | Трансформаторная подстанция 24, инв.№003933005057 у ТЦ «Горьковский» | текущий |
| 4 | Трансформаторная подстанция 105, инв.№003694004920, корп.10 | текущий |
| 5 | Трансформатор силовой И510, инв.№000213000993 | текущий |
| 6 | Шкаф распределительный КПТ 630 6 10, Инв.№ 004244005302 ТП-36 | текущий |
| 7 | Выключатель масляный, инв.№007514008336,ТП-2, яч.6 | текущий |
| 8 | ЛЭП-110кВ №100, инв.№000103000496 | текущий |
| 9 | Соединительные шины одной ячейки ТП-107 ед. | текущий |
| 10 | Кабельные перемычки 6кВ на ТП - 19 и ТП - 24 между секциями сборных шин (50м) | текущий |