Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графикам ППР в январе 2019 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предохранители ПК - 6 (3 ед.) 50 А на ТП-5 "Б" | текущий |
| 2 | Предохранители ПК - 6 (3 ед.) 50 А на ТП-12 (Шалимово) | текущий |
| 3 | Предохранители ПК - 6 (3 ед.) 50 А на ТП-13 (Шалимово) | текущий |
| 4 | Соединительные шины одной ячейки (107 ед.) | текущий |