Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППР **в июле 2020 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| 1 | Трансформатор ТМ 1000, инв.№7426\*012772 на ТП-2 Т-2 | текущий |
| 2 | Трансформатор ТМ 1000, инв.№7426\*012768 на ТП-7 Т-1 | текущий |
| 3 | Трансформатор ТМ 630, инв.№003170004718 на ТП-5 Т-1 | текущий |
| 4 | Трансформатор ТСМ-560, инв.№007424008230 на ТП-5Б | текущий |
| 5 | Трансформатор силовой ТСМА-100, инв.№007767008548 на ТП-20 | текущий |
| 6 | Электропечь сопротивления ЦЭП282А, инв.№007270008121 в ЭРЦ | текущий |
| 7 | Выключатель масляный ВМП-10К, инв.№004242005300 в ЦРП яч.22 | текущий |
| 8 | Выключатель масляный ВМП-10К ГМС-12, инв.№004243005301 в ЦРП яч.29 | текущий |
| 9 | Выключатель масляный ВМП-10К, инв.№004240005297 в ЦРП яч.17 | текущий |
| 10 | Выключатель масляный ВМП-10К ГМС-12, инв.№004239005295 в ЦРП яч.15 | текущий |
| 11 | ЛЭП-110кВ №100, инв.№000103000496 | текущий |
| 12 | ЛЭП-110кВ №103, инв.№000100000479 | текущий |
| 13 | Наружные сети охранного освещения от ТП-24 до ТЦ, инв.№003397004798 | текущий |
| 14 | Наружное освещение территории завода, инв.№003394004795 | текущий |
| 15 | Распределительный пункт РП-6108 | текущий |
| 16 | Распределительный пункт РП-6109 | текущий |
| 17 | Внутренний контур молниеотвода (заземлитель) на 100 п.м. | текущий |
| 18 | Кабельные линии ААШВ-3 х 95 (70 м) с ячейки 1 до ТП-20 | текущий |
| 19 | Кабельные линии АСБ-3 х 95 (260 м) с ячейки 13 до ТП-19, 1 секция | текущий |
| 20 | Кабельные линии АСБ 3 х 95 (150м) с ячейки 21 до ТП-103, Т-1 | текущий |
| 21 | Кабельные линии АСБ 3 х 95 (330м) с ячейки 30 до ТП-101, Т-1 | текущий |
| 22 | Кабельные линии АСБ-3 х 95 (530м) с ячейки 36 до ТП-3, 1 секция | текущий |
| 23 | Кабельные линии АСБ 3 х 70 (400м) с ячейки 41 до РП-6106, 1 секция | текущий |
| 24 | Кабельные линии АСБ 3 х 150 (620м) с ТП-1 (2) до ТП-2 секция 2 | текущий |
| 25 | Кабельные линии ААБ 3 х 70 (500м) с ТП-5Б до ТП-24, 1 секция | текущий |
| 26 | Кабельные линии ААБ 3 х 70 (150м) с ТП-13 до ЛЭП-601 | текущий |
| 27 | Кабельные линии АСБ 3 х 120 (50м) с РП-622 до ТП-22, Т-2 | текущий |
| 28 | Кабельные линии АСБ 3 х 70 (240м) с РП-6106 до ввод с РП-622, секция 2 | текущий |
| 29 | Заземлитель (2 ед.) ЗОН-110У | текущий |