Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППРв мае 2020 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| 1 | Ячейки на ЦРП К-6У с 5 по 11, с 36 по 42 (14 ед.) | текущий |
| 2 | Ячейки на ТП-2 (4 ед.) КРН-10У | текущий |
| 3 | Ячейка КСО-204-2-13-630 У1 с трансформатором напряжения на РП-6101 (1ед.) инв.№16261016268 | текущий |
| 4 | Трансформатор Т-1 ТМ 1000 на ТП-2 | текущий |
| 5 | Трансформатор силовой ТМ 400/6 Т-1 на тп-19 инв.№003698004929 | текущий |
| 6 | ЛЭП-110кВ №100, инв.№000103000496 | текущий |
| 7 | Наружное освещение территории завода, инв.№003394004795 | текущий |
| 8 | Шинопровод 0,4кВ (ТП-2 от Т-1 и Т-2 до РУ 0,4 кВ на 1000А) 25м | текущий |
| 9 | Кабельные линии АСБ-3 х 120 (410м) с ячейки 10 до ТП-6, 1 секция) | текущий |
| 10 | Кабельные линии АСБ-3 х 95 (200м) с ячейки 15 до ТП-102, Т-2 | текущий |
| 11 | Кабельные линии АСБ 3 х 95 (240м) с ячейки 28 до ТП-104 | текущий |
| 12 | Кабельные линии АСБ 3 х 95 (260м) с ячейки 32 до ТП-19, 1 секция | текущий |
| 13 | Кабельные линии АСБ 3 х 95 (440м) с ячейки 38 до ТП-7А, 1 секция | текущий |
| 14 | Кабельные линии АСБ 3 х 70 (470м) с ТП-5 до ТП-7, 1 секция | текущий |
| 15 | Кабельные линии АСБ 3 х 95 (20м) с ТП-7 до РУ 6кВ ТП-7 | текущий |
| 16 | Кабельные линии ААБ 3 х 120 (120м) с ТП-19 до ТП-36, 1 секция | текущий |
| 17 | Короткозамыкатель (2ед.) КЗ-110 на ГПП | текущий |