Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППР **в ноябре 2020 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| 1 | Ячейки КРН -10 У на РП-4 (11 ед.) | текущий |