Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППР **в октябре 2020 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| 1 | Ячейки КРУН - К VIII в ЦРП c 13-15, 17, 20-23, 27-32, 34 (15 ед.) | текущий |
| 2 | Ячейки КРН -10 У в ТП-7 (7 ед.) | текущий |
| 3 | Аппарат сварочный МТП-75-15, инв.№003362004784 | текущий |