Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППРв августе 2021 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| 1 | Ячейки на РП-622 КРУ-КВП 6/01 (6 ед.) 2000 А в корп.14 | текущий |
| 2 | Выпрямитель сварочный ВД-306, инв.№007780008569 в ЭРЦ | текущий |
| 3 | Трансформатор ТМ 1000/04, инв.№007424008232 (Т-1) в ТП-3 | текущий |
| 4 | Трансформатор силовой ТМ 400/6 Т-1 в ТП-38 | текущий |
| 5 | Трансформатор Т-1 в ТП-102, корп.10 | текущий |
| 6 | Трансформатор Т-1 в ТП-103, корп.10 | текущий |
| 7 | Трансформатор Т-1 в ТП-104, корп.10 | текущий |
| 8 | Трансформатор Т-1 в ТП-105, корп.10 | текущий |
| 9 | Выключатель масляный ВМП-10К, инв.№004242005300, в ЦРП, яч.22 | текущий |
| 10 | Выключатель масляный ВМП-10К ГМС-12, инв.№004243005301, в ЦРП, яч.29 | текущий |
| 11 | Выключатель масляный ВМП-10К, инв.№004240005297, в ЦРП, яч.17 | текущий |
| 12 | Выключатель масляный ВМП-10К ГМС-12, инв.№004239005295, в ЦРП, яч.15 | текущий |
| 13 | ЛЭП-110кВ №103, инв.№000100000479 | текущий |
| 14 | Наружные сети охранного освещения . инв.№003397004798 | текущий |
| 15 | Наружное освещение территории завода, инв.№003394004795 | текущий |
| 16 | Разъединитель (4 ед.) РЛНД-110 на ГПП «Береза» 110/6 | текущий |