Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППРв июле 2021 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| 1 | Трансформатор ТМ 630 Т-2 в ТП-5 инв.№003170004718 | текущий |
| 2 | Трансформатор ТМ 560 в ТП-5Б инв.№007424008230 | текущий |
| 3 | Трансформатор ТМ 1000 Т-2 в ТП-2, инв.№7426\*012772 | текущий |
| 4 | Трансформаторная подстанция КТП 1000 ТП-81, инв.№02616 | текущий |
| 5 | Выключатель масляный ВМП-10К в ЦРП яч.22, инв.№004242005300 | текущий |
| 6 | Выключатель масляный ВМП-10К ГМС-12 в ЦРП яч.29, инв.№004243005301 | текущий |
| 7 | Выключатель масляный ВМП-10К в ЦРП яч.17, инв.№004240005297 | текущий |
| 8 | Выключатель масляный ВМП-10К ГМС-12 в ЦРП яч.15, инв.№004239005295 | текущий |
| 9 | ЛЭП-110кВ №100, инв.№000103000496 | текущий |
| 10 | ЛЭП-110кВ №103, инв.№000100000479 | текущий |
| 11 | Наружные сети охранного освещения . инв.№003397004798 | текущий |
| 12 | Наружное освещение территории завода, инв.№003394004795 | текущий |
| 13 | Распределительный пункт РП-6108 в корп.№10 цех 18 | текущий |
| 14 | Распределительный пункт РП-6109 в корп.№10 цех 18 | текущий |
| 15 | ТП-107 | текущий |
| 16 | Внутренний контур молниеотвода (заземлитель) на 100 п/м | текущий |
| 17 | Кабельные линии 6кВ в ЦРП ААШВ - 3 х 95 (70м) с яч.1 до ТП-20 | текущий |
| 18 | Кабельные линии 6кВ в ЦРП АСБ - 3 х 95 (260м) с яч.13 до ТП-19, 1 секция | текущий |
| 19 | Кабельные линии 6кВ в ЦРП АСБ - 3 х 95 (150м) с яч.21 до ТП-103, Т-1 | текущий |
| 20 | Кабельные линии 6кВ в ЦРП АСБ - 3 х 95 (330м) с яч.30 до ТП-101, Т-1 | текущий |
| 21 | Кабельные линии 6кВ в ЦРП АСБ - 3 х 95 (530м) с яч.36 до ТП-3, 1 секция | текущий |
| 22 | Кабельные линии 6кВ в ЦРП АСБ - 3 х 70 (400м) с яч.41 до РП-6106, 1 секция | текущий |
| 23 | Кабельные линии 6кВ в ЦРП АСБ - 3 х 150 (620м) с ТП-1(2) до ТП-2, 2 секция | текущий |
| 24 | Кабельные линии 6кВ в ЦРП ААБ - 3 х 70 (500м) с ТП-5Б до ТП-24, 1 секция | текущий |
| 25 | Кабельные линии 6кВ в ЦРП ААБ - 3 х 70 (150м) с ТП-13 до ЛЭП-601 | текущий |
| 26 | Кабельные линии 6кВ в ЦРП АСБ - 3 х 120 (50м) с РП-622 до ТП-22, Т-2 | текущий |
| 27 | Кабельные линии 6кВ в ЦРП АСБ - 3 х 70 (240м) с РП-6106 до ввод РП-622, 2 секция | текущий |
| 28 | Заземлитель (2 ед.) ЗОН-110У | текущий |