Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППР в марте 2021 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор ТМГ 1000, инв.№007750008516 | текущий |
| 2 | Шинопровод 6 кВ на ГПП «Береза» от Т-1 и Т-2 до РУ 6 кВ -10 пм (25м) | текущий |