Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППРв сентябре 2021 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| 1 | Ячейки КРУН-К VIII с 13-15, 17, 20-23, 27-32, 34 (15 ед.) в ЦРП | текущий |
| 2 | Ячейки КРН-10 У в ТП-5 (6 ед.) | текущий |
| 3 | Ячейки КРН-10 У в ТП-6 (3 ед.) | текущий |
| 4 | Ячейки КРН-10 У 2000 А в РП-6106 (6 ед.) | текущий |
| 5 | Электропечь сопротивления ЦЭП282А в ЭРЦ №8, инв.№007270008121 | текущий |
| 6 | ЛЭП-110кВ №103, инв.№000100000479 | текущий |
| 7 | Наружные сети охранного освещения . инв.№003397004798 | текущий |
| 8 | Ограничитель перенапряжения ОПН-110 (6 ед.) на ГПП-110/6 | текущий |
| 9 | Разрядник РВС-35 (2 ед.) на ГПП-110/6 | текущий |
| 10 | Ограничитель перенапряжения ОПН-6 (6 ед.) на ГПП-110/6 | текущий |