Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППР в апреле 2022 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ячейки КРН-10У на ГПП «Береза» (3 ед.) | текущий |
| 2 | Аппарат сварочный, инв.№003362004784, ЭТЛ | текущий |
| 3 | Трансформатор силовой ТМ 630, инв.№003160004713, Т-1 на ТП-6 | текущий |
| 4 | Трансформаторная подстанция ТП-22, у корп.14 инв.№ 003697004928 | текущий |
| 5 | Трансформатор ТМ-400, Т-2 в ТП-24 | текущий |
| 6 | Шкаф ПР24-3202 в ТП-33, инв.№04917 | текущий |
| 7 | Трансформатор ТМ 630/6, инв.№002388004459 | текущий |
| 8 | Трансформатор И510, инв.№000213000993, ЭТЛ | текущий |
| 9 | Электропечь сопротивления ЦЭП282А, инв.№007270008121 в ЭРЦ | текущий |
| 10 | Шкаф распределительный КПТ 630/6/10, инв.№004244005302 | текущий |
| 11 | Выключатель масляный Т-2 яч.6, инв.№007514008336 | текущий |
| 12 | ЛЭП-110 кВ №100, инв.№000103000496 | текущий |