Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППР в июле 2022 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Вид ремонта |
| 1 | Трансформатор ТМ 630 (Т-1 в ТП-5) инв.№00317004718 | Текущий ремонт |
| 2 | Трансформатор ТМ 1000 (Т-1 в ТП-7) инв.№7426\*012768 | Текущий ремонт |
| 3 | Выключатель масляный ВМП-10К ГМС-12, инв.№004242005300 в ЦРП, яч.22 | Текущий ремонт |
| 4 | Выключатель масляный ВМП-10К ГМС-12, инв.№004243005301 в ЦРП, яч.29 | Текущий ремонт |
| 5 | Выключатель масляный ВМП-10К, инв.№004240005297 в ЦРП, яч.17 | Текущий ремонт |
| 6 | Выключатель масляный ВМП-10К ГМС-12, инв.№004239005295 в ЦРП, яч.15 | Текущий ремонт |
| 7 | ЛЭП-110 кВ №100, инв.№000103000496 | Текущий ремонт |
| 8 | ЛЭП-110 кВ №103, инв.№000100000479 | Текущий ремонт |
| 9 | Наружные сети охранного освещения от корп.№9 до восточной проходной, инв.№003397004798 | Текущий ремонт |
| 10 | Уличное освещение территории завода по центральной дороге, инв.№003394004795 СИП 4х25 мм2 | Текущий ремонт |
| 11 | Распределительный пункт РП-6108 в СМЦ корп.10 | Текущий ремонт |
| 12 | Распределительный пункт РП-6109 | Текущий ремонт |
| 13 | Кабельные линии 6 кВ в ЦРП 6: |  |
| 13.1 | ААШВ-3х95 (70м) с яч.1 до ТП-20 | Текущий ремонт |
| 13.2 | АСБ-3 х 95 (260 м) с яч.13 до ТП-19, 1 секция | Текущий ремонт |
| 13.3 | АСБ-3 х 95 (150 м) с яч.21 до ТП-103, Т-1 | Текущий ремонт |
| 13.4 | АСБ-3 х 95 (330 м) с яч.30 до ТП-101, Т-1 | Текущий ремонт |
| 13.5 | АСБ-3 х 95 (530 м) с яч.36 до ТП-3, 1 секция | Текущий ремонт |
| 13.6 | АСБ-3 х 70 (400 м) с яч.41 до РП-6106, 1 секция | Текущий ремонт |
| 13.7 | АСБ-3 х 150 (620 м) с ТП-1(2) до ТП- 2, 2 секция | Текущий ремонт |
| 13.8 | ААБ-3 х 70 (500 м) с ТП-5 «Б» до ТП-24, 1 секция | Текущий ремонт |
| 13.9 | ААБ-3 х 70 (150 м) с ТП-13 до ЛЭП-601 | Текущий ремонт |
| 13.10 | АСБ-3 х 120 (50 м) с РП-622 до ТП-22, Т-2 | Текущий ремонт |
| 13.11 | АСБ-3 х 70 (240 м) с РП-6106 до ввода в РП-622, 2 секция | Текущий ремонт |
| 14 | Заземлитель ЗОН-110У (2 ед.) на ГПП «Береза»-110/6 кВ  | Текущий ремонт |