Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППР в марте 2022 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор ТМ 400/6 на ТП-13, инв.№003935005061 | текущий |
| 2 | Трансформатор ТМ 63/6 ТСН1, инв.№003695004922 | текущий |
| 3 | Шинопровод 6кВ на ГПП от Т-1 и Т-2 до РУ 6кВ, 10 п.м. (25м) | текущий |