## 2023
Годовой план планово-предупредительного ремонта энергетического оборудования АО "НПО "ПРЗ" на 2023 год
№ п/п | Наименование оборудования | Инвентарный номер | Вид ремонта | Часть ремонта | Категория сложности | Год установки | Дата последнего ремонта | План ремонта в месяц в нормо-часах | [11 empty] | Примечание
[8 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ЯЧЕЙКИ КРУ 6 кВ
Ячейки ГПП с выкл.
1 | Ячейки с 1 по 3 (3 ед.) | КРН - 10У | ТР | Электрическая | 36,0 |  | апр. 2022 |  |  |  | 169.2 | [8 empty] | ЦРП
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
2 | Ячейки с 5 по 11, с 36 по 42 (14 ед.) | К - 6У | ТР | Электрическая | 168,0 |  | июнь 2022 |  |  |  |  | 394.8 | 394.8 | [6 empty] | ЦРП
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
3 | Ячейки с 13-15, 17, 20-23, 27-32, 34 (15 ед.) | КРУН - К VIII | ТР | Электрическая | 180,0 |  | окт. 2022 | [8 empty] | 423 | 423 |  |  | ЦРП
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
4 | Ячейки на ТП - 2 (4 ед.) | КРН - 10 У | ТР | Электрическая | 27,2 |  | май 2022 |  |  |  |  | 127.8
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
5 | Ячейки на ТП - 3 (3 ед.) | КРН - 10 У | ТР | Электрическая | 20,4 |  | июнь 2022 | [5 empty] | 95.9
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
6 | Ячейки на ТП - 5 (6 ед.) | КРН - 10 У | ТР | Электрическая | 20,4 |  | сент. 2022 | [8 empty] | 95.9
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
7 | Ячейки на ТП - 6 (3 ед.) | КРН - 10 У | ТР | Электрическая | 20,4 |  | сент. 2022 | [8 empty] | 95.9
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
8 | Ячейки на ТП - 7 (7ед.) | КРН - 10 У | ТР | Электрическая | 47,6 |  | окт. 2021 | [9 empty] | 223.7
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
9 | Ячейки на РП - 4 (11 ед.) | КРН - 10 У | ТР | Электрическая | 74,8 |  | нояб 2022 | [10 empty] | 351,6
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
10 | Ячейки на РП - 622 (6 ед.) 2000 А | КРУ - КВП 6/01 | ТР | Электрическая | 40,8 |  | авг. 2022 | [7 empty] | 191.8 |  |  |  |  | компрессорная корп.14
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
11 | Ячейка КСО-204-2-13-630 У1 с трансформатором напряжения на РП - 6106 (1 ед.) | 16261016268 | ТР | Электрическая | 5,7 |  | май 2022 |  |  |  |  | 26.8 | [7 empty] | яч. 0
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | ТР/ТО категория = 3,5 (трансформатор 3ф ТН + 2,2 (ячейка)
|  |  |  | Футеровка | 0
12 | Ячейки на РП - 6106 (6 ед.) 2000 А | КРН - 10 У | ТР | Электрическая | 25,0 |  | сент. 2022 | [8 empty] | 117.5
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
13 | Выпрямитель сварочный ВД-306 | 007780008569 | ТР | Электрическая | 9,0 | 1985 | авг. 2022 |  | 42.3 | [5 empty] | 42.3 |  |  |  |  | ЭРЦ | 1 раз в 6 месяцев |  | 0раб.
|  |  |  | Механическая | 0 | [18 empty] | свар. Каб.
|  |  |  | Футеровка | 0 | [15 empty] | ЭТЛ
14 | Аппарат сварочный МТП-75-15 | 003362004784 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1968 | окт. 2022 |  |  |  | 56.4 | [5 empty] | 56.4 |  |  | ЭТЛ
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 1 раб | цех №8, к.6
|  |  |  | Футеровка | 0
15 | Трансформатор силовой ТМГ 1000/6 | 003695004925 | ТР | Электрическая | 22,0 | 2017 | авг. 2022 | [12 empty] | ТП-1 Т-1 | 103.4
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 1 раб. | поменяли 2017
|  |  |  | Футеровка | 0 | [15 empty] | корп 1
16 | Трансформатор ТМГ 1000 | 007750008516 | ТР | Электрическая | 22,0 | 2017 | март 2020 | [7 empty] | 103.4 |  |  |  |  | ТП-1 Т-2
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
17 | Трансформатор ТМ 1000 | 007044007887 | ТР | Электрическая | 22,0 | 1977 | июнь 2022 | [12 empty] | ТП-2 Т-1 | в 2 года
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 1 раб.
|  |  |  | Футеровка | 0 | [15 empty] | 103.4
18 | Трансформатор ТМ 1000 | 7426*012772 | ТР | Электрическая | 22,0 | 1979 | июль 2021 | [5 empty] | 103.4 | [6 empty] | ТП-2 Т-2
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
19 | Трансформатор ТМ 1000/04 | 007424008232 | ТР | Электрическая | 22,0 | 1977 | авг. 2021 | [7 empty] | 103.4 |  |  |  |  | ТП-3 Т-1
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
20 | Трансформатор ТМ 1000 | 007045007880 | ТР | Электрическая | 22,0 | 1977 | авг. 2022 | [12 empty] | ТП-3 Т-2 | 103.4
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 1 раб.
|  |  |  | Футеровка | 0
21 | Трансформатор ТМ 1000 | 003350004778 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1969 | июль 2021 | [5 empty] | 89.3 | [6 empty] | ТП-5 А Т-1 | 89.3
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 1 раб.
|  |  |  | Футеровка | 0
22 | Трансформатор ТМ 630 | 003170004718 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1972 | июль 2022 | [6 empty] | 89.3 | [5 empty] | ТП-5 Т-1
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | Т-1 по ведомости
|  |  |  | Футеровка | 0
23 | Трансформатор ТМ-560 | 007424008230 | ТР | Электрическая | 16,0 | 1979 | июль 2021 | [6 empty] | 75.2 | [5 empty] | ТП-5Б к.5 | 75.2
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
24 | Трансформатор силовой ТМ 630 | 003160004713 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1977 | апр. 2022 | [12 empty] | ТП-6 Т-1 | 89.3
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
25 | Трансформаторная подстанция ТМЗ 630 | 003160004717 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1984 | апр 2022 |  |  |  | 89.3 | [8 empty] | ТП-6 Т-2
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
26 | Трансформатор ТМ 1000 | 7426*012768 | ТР | Электрическая | 22,0 | 1979 | июль 2022 | [12 empty] | ТП-7 Т-1 | 103.4
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 1 раб.
|  |  |  | Футеровка | 0
27 | Трансформатор подстанционный ТП 12 | 003300004763 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1979 | июнь 2021 | [5 empty] | 89.3 | [6 empty] | м/ст.№2 "Вышки" ТП-12 | 89.3
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 1 раб.
|  |  |  | Футеровка | 0
28 | Трансформатор ТМ 400/6 | 003935005061 | ТР | Электрическая | 16,0 | 1974 | март 2022 | [12 empty] | ТП-13 м/ст №2
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 1 раб.
|  |  |  | Футеровка | 0 | [15 empty] | 75.2
29 | Трансформатор силовой ТМ 400/6 | 003698004929 | ТР | Электрическая | 16,0 | 1973 | май 2022 | [12 empty] | ТП-19 Т-1
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 1 раб.
|  |  |  | Футеровка | 0 | [15 empty] | 75.2
30 | Трансформатор силовой ТМ 400/6 | 003380004790 | ТР | Электрическая | 16,0 | 1973 | май 2021 |  |  |  |  | 75.2 | [7 empty] | ТП-19 Т-2
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 75.2 | кнс3
|  |  |  | Футеровка | 0
31 | Трансформаторная подстанция ТП-20 | 003390004794 | ТР | Электрическая | 16,1 | 1984 | июнь 2022 | [12 empty] | ТП-20 РП-4 | 75.2
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
32 | Трансформаторная подстанция ТП-22 корп 14 | 003697004928 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1974 | апр. 2022 | [12 empty] | ТП-22 к.14 Т-1
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
33 | Трансформаторная подстанция ТП-22 корп 14 |  | ТР | Электрическая | 19,0 | 1974 | _ |  |  |  | 89.3 | [8 empty] | ТП-22 к.14 Т-2
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
34 | Трансформатор на ТП-24 ТМ-400 | 003933005057 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1974 | апр. 2021 |  |  |  | 89.3 | [8 empty] | ТП-24 Т-1 | 89.3
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | столовая
|  |  |  | Футеровка | 0
35 | Трансформатор на ТП-24 ТМ-400 |  | ТР | Электрическая | 19,0 | 1974 | апр. 2022 | [12 empty] | ТП-24 Т-2
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
36 | Транформатор ТМ3-1000 (ТП-33) | 04892 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1988 | май 2021 | [5 empty] | 89.3 | [6 empty] | ТП-33 Т-2
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 90.3
|  |  |  | Футеровка | 0
37 | Транформатор ТМ3-1000 (ТП-33) | 04891 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1988 | июнь 2022 | [12 empty] | ТП-33 Т-1
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 91.3
|  |  |  | Футеровка | 0
38 | Конденсаторная установка (ТП-33) | 05984 | ТР | Электрическая | 2,0 | 1990 | дек. 2022 | [11 empty] | 9.4 | ТП-33
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
39 | Шкаф ПР24-3202 на ТП-33 (ШР-1) | 04917 | ТР | Электрическая | 0,9 | 1989 | апр. 2022
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
40 | Шкаф ПР24Д-3202 на ТП-33 (ШР-2) | 04918 | ТР | Электрическая | 0,9 | 1989 | _ |  |  |  | 4.2
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
41 | Трансформатор ТМ 630/6 | 002388004459 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1979 | апр. 2022 | [12 empty] | ТП-36 Т-1 Молодечно | 89.3
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 1 раб.
|  |  |  | Футеровка | 0
42 | Трансформатор ТМ |  | ТР | Электрическая | 19,0 | 1979 | апр. 2021 |  |  |  | 89.3 | [8 empty] | КТП-36 Т-2 Молодечно
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
43 | Трансформатор силовой ТМ 400/6 | 007107007944 | ТР | Электрическая | 16,0 | 1979 | авг. 2021 | [7 empty] | 75.2 |  |  |  |  | ТП-38 Т-2 | 75.2
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 1 раб.
|  |  |  | Футеровка | 0
44 | Трансформатор силовой ТМ 400/6 |  | ТР | Электрическая | 16,0 | 1979 | авг. 2022 | [12 empty] | ТП-38 Т-1
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
45 | Транформаторная подстанция КТП1000 (ТП-81)ТМЗ-1000 | 02616 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1981 | июль 2021 | [6 empty] | 89.3 | [5 empty] | ТП-81 | 89.3
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 92.3
|  |  |  | Футеровка | 0
46 | Статическая конденсаторная установка (ТП-81) | 02551 | ТР | Электрическая | 2,0 | 1981 | дек. 2022 | [11 empty] | 9.4 | ТП-81 | 9.4
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
47 | Трансформатор на подстанции ТП-101 ТМЗ-1000 | 003490004825 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1976 | май 2022 |  |  |  |  | 89.3 | [7 empty] | ТП-101 Т-1
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
48 | Трансформатор на подстанции ТП-101 ТМЗ-1000 |  | ТР | Электрическая | 19,0 | 1976 | май 2021 | [12 empty] | ТП-101 Т-2
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
49 | Трансформатор на подстанции ТП-102 ТМЗ-1000 | 003693004919 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1974 | авг. 2021 | [7 empty] | 89.3 |  |  |  |  | к.10 ТП-102 Т-1
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 89.3
|  |  |  | Футеровка | 0
50 | Трансформатор на подстанции ТП-102 ТМЗ-1000 |  | ТР | Электрическая | 19,0 | 1974 | авг. 2022 | [12 empty] | к.10 ТП-102 Т-2
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
51 | Конденсаторная установка КУ-102-2-3 | 003693004918 | ТР | Электрическая | 2,0 | 1980 | дек. 2022 | [11 empty] | 9.4 | ТП-102 секц.2
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 0 раб.
|  |  |  | Футеровка | 0
52 | Трансформаторная подстанция ТП-103 ТМЗ-1000 | 003934005058 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1974 | авг. 2021 | [7 empty] | 89.3 |  |  |  |  | к.10 ТП-103 Т-1
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 90.6
|  |  |  | Футеровка | 0
53 | Трансформатор на подстанции ТП-103 ТМЗ-1000 |  | ТР | Электрическая | 19,0 | 1974 | авг. 2022 | [12 empty] | к.10 ТП-103 Т-2
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
54 | Конденсаторная установка КУ-103-2-2 | 003934005059 | ТР | Электрическая | 2,0 | 1984 | дек. 2022 | [11 empty] | 9.4 | ТП-103 секц.2
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 0 раб.
|  |  |  | Футеровка | 0
55 | Трансформаторная подстанция ТП-104 ТМЗ-1000 | 003480004819 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1980 | авг. 2021 | [12 empty] | ТП-104 Т к.10
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 91.3 | один и единственный, Т2 нет
|  |  |  | Футеровка | 0
56 | Конденсаторная установка КРМ-0,44кВ-500 для ТП-104 к.10 | 016737016737 | ТО | Электрическая | 2,0 | 2021 | _ | [8 empty] | 9.4 |  |  |  | ТП-104 к.10
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | ТО через 2 года после ввода в эксплуатацию
|  |  |  | Футеровка | 0
57 | Трансформаторная подстанция ТП-105 ТМЗ-1000 | 003694004920 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1980 | авг. 2021 | [7 empty] | 89.3 |  |  |  |  | к.10 ТП-105 Т-1
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 92.3
|  |  |  | Футеровка | 0
58 | Трансформатор на подстанции ТП-105 ТМЗ-1000 |  | ТР | Электрическая | 19,0 | 1980 | авг. 2022 | [12 empty] | к.10 ТП-105 Т-2
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
59 | Трансформатор на подстанции ТП-106 ТМ-400 | 007555008344 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1980 | май 2022 | [12 empty] | к.10 очистные | 89.3
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 93.3
|  |  |  | Футеровка | 0
60 | Конденсаторная установка КУ-106 | 007555008343 | ТР | Электрическая | 2,0 | 1981 | дек. 2022 | [11 empty] | 9.4 | ТП-106 очистн
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 0 раб.
|  |  |  | Футеровка | 0
61 | Трансформатор на ТП-107 |  | ТР | Электрическая | 16,0 |  | июль 2021 | [6 empty] | 76.8 | [5 empty] | ТП-107 | 76.8
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 1 в 2 года
|  |  |  | Футеровка | 0
62 | Трансформатор ТМ 63/6 ТСН1 | 003695004922 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1972 | март 2022 | [12 empty] | ЦРП 1 секц | 89.3
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 1 раб. | цех8
|  |  |  | Футеровка | 0
63 | Трансформатор ТМ 63 ТСН-2 | 003695004926 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1972 | март 2020 |  |  | 89.3 | [9 empty] | ЦРП секц.2 | вообще нет в марте
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 89.3
|  |  |  | Футеровка | 0
64 | Трансформатор И510 | 000213000993 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1976 | апр. 2020 | [12 empty] | ЭТЛ
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 89.3
|  |  |  | Футеровка | 0
65 | Электропечь сопротивления ЦЭП282А | 007270008121 | ТР | Электрическая | 5,0 | 1977 | нояб. 2022 | [5 empty] | 23.4 | [6 empty] | ЭРЦ №8 | _______________
|  |  |  | Механическая | 4,0 | [7 empty] | 44,0 | [7 empty] | 1 раб. | на 7 мес
|  |  |  | Футеровка | 0 | [15 empty] | Кап ремонт
66 | Шкаф распределительный КПТ 630 6 10 | 004244005302 | ТО | Электрическая | 19,0 | 1981 | апр. 2022 |  |  |  | 15.2 | [8 empty] | ТП-36 Молодечно консервация
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 0 раб. | консервация
|  |  |  | Футеровка | 0
67 | Выключатель масляный | 007514008336 | ТР | Электрическая | 6,8 | 1980 | апр. 2022 |  |  |  | 32 | [8 empty] | ТП-2 яч.6
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 32
|  |  |  | Футеровка | 0
68 | Выключатель масляный ВМП-10К | 004242005300 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1980 | авг. 2022 | [6 empty] | 28.2 | 28.2 |  |  |  |  | ЦРП яч.22
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 1 раз в год
|  |  |  | Футеровка | 0
69 | Выключатель масляный ВМП-10К ГМС-12 | 004243005301 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1980 | авг. 2022 | [6 empty] | 28.2 | 28.2 |  |  |  |  | ЦРП яч.29
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
70 | Выключатель масляный ВМП-10К | 004240005297 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1980 | авг. 2022 | [6 empty] | 28.2 | 28.2 |  |  |  |  | ЦРП яч.17
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
71 | Выключатель масляный ВМП-10К ГМС-12 | 004239005295 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1980 | авг. 2022 | [6 empty] | 28.2 | 28.2 |  |  |  |  | ЦРП яч.15
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
72 | ЛЭП-110кВ №100 | 000103000496 | ТР | Электрическая | 84 | 1971 | июль 2022 |  |  |  | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
73 | ЛЭП-110кВ №103 | 000100000479 | ТР | Электрическая | 84 | 1975 | сент. 2022 | [5 empty] | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
74 | Наружные сети охранного освещения от к.№9 до восточной проходной | 003397004798 | ТР | Электрическая | 12 | 1961 | сент. 2022 | [6 empty] | 18.8 | 18.8 | 18.8 |  |  |  | СИП 4х16мм2
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
75 | Уличное освещение территории завода по центральной дороге | 003394004795 | ТР | Электрическая | 14 | 1965 | сент. 2022 |  |  |  |  | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |  |  |  |  | СИП 4х25мм2
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
76 | Распределитель-ный пункт РП-6108 |  | ТР | Электрическая | 2,1 |  | июль 2022 | [6 empty] | 9.9 | [5 empty] | СМЦ 10 корпус
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
77 | Распределитель-ный пункт РП-6109 |  | ТР | Электрическая | 2,1 |  | июль 2022 | [6 empty] | 9.9
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
78 | Распределительное устройство РУ-6кВ на базе ячеек КСО | 016247016254 | ТР | Электрическая | 12 | 2018 | июнь 2022 |  |  |  |  | 28.2 | 28.2 | [6 empty] | РУ-6кВ ТП-5 яч. №1
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | кузьмичеву
|  |  |  | Футеровка | 0
СЕТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
79 | Внутренний контур молниеотвода (заземлитель) на 100 п/м |  | ТР | Электрическая | 4,0 |  | июль2021 | [13 empty] | раз в 5 лет
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 18.8
|  |  |  | Футеровка | 0
СБОРНЫЕ ШИНЫ, ШИНОПРОВОДЫ
80 | Шинопровод 6 кВ (ГПП "Берёза" от Т-1 и Т-2 до РУ 6кВ) - 10 п/м (25 м.) |  | ТР | Электрическая | 5,0 |  | март 2022 |  |  | 23.5
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
81 | Шинопровод 0,4 кВ (ТП-2 от Т-1 и Т-2 до РУ 0,4 кВ на 1000А) - (25 м.) |  | ТР | Электрическая | 3,75 |  | май 2022 |  |  |  |  | 17.6
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 6кВ
ЦРП - 6
82 | ААШВ - 3 х 95 (70 м) (с ячейки - 1 до ТП - 20) |  | ТР | Электрическая | 3.3 |  | июль 2022 | [6 empty] | 15.5
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
83 | АСБ - 3 х 50 (315 м) (с ячейки - 2 до ТП - 38, Т - 1) |  | ТР | Электрическая | 4.7 |  | июнь 2022 | [5 empty] | 21.9
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
84 | АСБ - 3 х 120 (410 м) (с ячейки - 10 до ТП - 6, 1 секция) |  | ТР | Электрическая | 4.9 |  | май 2022 |  |  |  |  | 23.1
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
85 | АСБ - 3 х 150 (620 м) (с ячейки - 11 до ТП - 2, 1 секция) |  | ТР | Электрическая | 8.1 |  | июнь 2022 | [5 empty] | 37.9
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
86 | АСБ - 3 х 95 (260 м) (с ячейки - 13 до ТП - 19, 1 секция) |  | ТР | Электрическая | 3.1 |  | июль 2022 | [6 empty] | 14.7
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
87 | АСБ - 3 х 95 (620 м) (с ячейки - 14 до ТП - 101, Т - 2) |  | ТР | Электрическая | 7.4 |  | июнь 2022 | [5 empty] | 35
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
88 | АСБ - 3 х 95 (200 м) (с ячейки - 15 до ТП - 102, Т - 2) |  | ТР | Электрическая | 2.4 |  | май 2022 |  |  |  |  | 11.3
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
89 | АСБ - 3 х 120 (120 м) (с ячейки - 17 до РП - 622, Т - 2) |  | ТР | Электрическая | 1.4 |  | июнь 2022 | [5 empty] | 6.8
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
90 | АСБ - 3 х 95 (150 м) (с ячейки - 21 до ТП - 103, Т - 1) |  | ТР | Электрическая | 1.8 |  | июль 2022 | [6 empty] | 8.5
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
91 | АСБ - 3 х 70 (300 м) (с ячейки - 22 до ТП - 105, Т - 1) |  | ТР | Электрическая | 3,3 |  | июнь 2022 | [5 empty] | 15.5
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
92 | АСБ - 3 х 95 (240 м) (с ячейки - 28 до ТП - 104) |  | ТР | Электрическая | 2,9 |  | май 2022 |  |  |  |  | 13.5
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
93 | АСБ - 3 х 95 (150 м) (с ячейки - 29 до ТП - 103, Т - 2) |  | ТР | Электрическая | 1,8 |  | июнь 2022 | [5 empty] | 8.5
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
94 | АСБ - 3 х 95 (330 м) (с ячейки - 30 до ТП - 101, Т - 1) |  | ТР | Электрическая | 4,0 |  | июль 2022 | [6 empty] | 18.6
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
95 | АСБ - 3 х 70 (120 м) (с ячейки - 31 до РП - 622, Т - 1) |  | ТР | Электрическая | 1,3 |  | июнь 2022 | [5 empty] | 6.2
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
96 | АСБ - 3 х 95 (260 м) (с ячейки - 32 до ТП - 19, 1 секция) |  | ТР | Электрическая | 3,1 |  | май 2022 |  |  |  |  | 14.7
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
97 | АСБ - 3 х 95 (200 м) (с ячейки - 34 до ТП - 102, Т - 1) |  | ТР | Электрическая | 2,4 | ТР | июнь 2022 | [5 empty] | 11.3
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
98 | АСБ - 3 х 95 (530 м) (с ячейки - 36 до ТП - 3, 1 секция) |  | ТР | Электрическая | 6,4 |  | июль 2022 | [6 empty] | 29.9
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
99 | АСБ - 3 х 150 (620 м) (с ячейки - 37 до ТП - 2, 2 секция) |  | ТР | Электрическая | 8,1 |  | июнь 2022 | [5 empty] | 37.9
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
100 | АСБ - 3 х 95 (440 м) (с ячейки - 38 до ТП - 7 "А", 1 секция) |  | ТР | Электрическая | 5,3 |  | май 2022 |  |  |  |  | 24.8
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
101 | АСБ - 3 х 50 (600 м) (с ячейки - 40 до ТП - 5"Б") |  | ТР | Электрическая | 6,6 |  | июнь 2022 | [5 empty] | 31
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
102 | АСБ - 3 х 70 (400 м) (с ячейки - 41 до РП - 6106, 1 секция) |  | ТР | Электрическая | 4,4 |  | июль 2022 | [6 empty] | 20.7
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
103 | АСБ - 3 х 150 (620 м) (с ТП - 1 (1) до ТП - 2, секция 1) |  | ТР | Электрическая | 8,1 |  | июнь 2022 | [5 empty] | 37.9
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
104 | АСБ - 3 х 150 (620 м) (с ТП - 1 (2) до ТП - 2, секция 2) |  | ТР | Электрическая | 8,1 |  | июль 2022 | [6 empty] | 37.9
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
105 | АСБ - 3 х 70 (182 м) (с ТП -3 до ТП - 6, 1 секция) |  | ТР | Электрическая | 2,0 |  | июнь 2022 | [5 empty] | 9.4
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
106 | АСБ - 3 х 70 (470 м) (с ТП - 5 до ТП - 7, 1 секция) |  | ТР | Электрическая | 5,2 |  | май 2022 |  |  |  |  | 24.3
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 0 раб.
|  |  |  | Футеровка | 0
107 | АСБ - 3 х 70 (470 м) (с ТП - 5 до ТП - 7, 2 секция) |  | ТР | Электрическая | 5,2 |  | июнь 2022 | [5 empty] | 24.3 | [7 empty] | после отопительного сезона
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 0 раб.
|  |  |  | Футеровка | 0
108 | ААБ - 3 х 70 (500 м) (с ТП - 5"Б" до ТП - 24, 1 секция) |  | ТР | Электрическая | 5,5 |  | июль 2022 | [6 empty] | 25.9
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
109 | АСБ - 3 х 95 (20 м) (с ТП - 7 до РУ 6кВ ТП - 7) |  | ТР | Электрическая | 0,2 |  | май 2022 |  |  |  |  | 1.1
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
110 | ААШС - 3 х 70 (80 м) (с ТП - 7 1 СШ до РУ 6кВ ТП - 7 2СШ) |  | ТР | Электрическая | 0,9 |  | июнь 2022 | [5 empty] | 4.1
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
111 | ААБ - 3 х 70 (150 м) (с ТП - 13 до ЛЭП - 601) |  | ТР | Электрическая | 1,7 |  | июль 2022 | [6 empty] | 7.8
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
112 | АСБ - 3 х 120 (50 м) (с РП - 622 до ТП - 22, Т - 1) |  | ТР | Электрическая | 0,6 |  | июнь 2022 | [5 empty] | 2.8
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
113 | АСБ - 3 х 120 (50 м) (с РП - 622 до ТП - 22, Т - 2) |  | ТР | Электрическая | 0,6 |  | июль 2022 | [6 empty] | 2.8
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
114 | АСБ - 3 х 70 (15 м) (с РП - 6106 до ТП - 106) |  | ТР | Электрическая | 0,2 |  | июнь 2022 | [5 empty] | 0.8
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
115 | ААБ - 3 х 120 (120 м) ( с ТП - 19 до ТП - 36, 1 секция) |  | ТР | Электрическая | 1,4 |  | май 2022 |  |  |  |  | 6.8
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
116 | ААБ - 3 х 120 (120 м) (с ТП - 19 до ТП - 36, 2 секция) |  | ТР | Электрическая | 1,4 |  | июнь 2022 | [5 empty] | 6.8
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
117 | АСБ - 3 х 70 (240 м) (с РП - 6106 до ввод с РП - 622, 2 секция) |  | ТР | Электрическая | 2,6 |  | июль 2022 | [6 empty] | 12.4
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
118 | АСБ - 3 х 50 (403 м) (с РП - 6106 до ТП - 38, 1 секция) |  | ТР | Электрическая | 4,4 |  | июнь 2022 | [5 empty] | 20.8
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
Главная понизительная подстанция ГПП "Берёза" -110/6 инв. № 3695004924 | [20 empty] | 27364 |  | 10корпус
119 | Короткозамыкатель (2 ед.) КЗ -110 |  | ТР | Электрическая | 1,8 |  | май 2022 |  |  |  |  | 8.5
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
120 | Отделитель (2 ед.) ОД - 110 |  | ТР | Электрическая | 1,8 |  | июнь 2022 | [5 empty] | 8.5
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
121 | Заземлитель (2 ед.) ЗОН - 110У |  | ТР | Электрическая | 1,8 |  | июль 2022 | [6 empty] | 8.5
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
122 | Разъединитель (4 ед.) РЛНД - 110 |  | ТР | Электрическая | 19,2 |  | авг. 2022 | [7 empty] | 90.2
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
123 | Трансформатор ТДН-10000кВА 110/6кВ | 26367 | ТО | Электрическая | 42,0 | 2017 | авг. 2022 | [12 empty] | Т-1
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
124 | Трансформатор ТДН-10000кВА 110/6кВ | 26366 | ТО | Электрическая | 42,0 | 2017 | авг. 2021 | [7 empty] | 197.4 |  |  |  |  | Т-2
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
125 | Ограничитель перенапряжения (8 ед) ОПН-110 |  | ТР | Электрическая | 7,2 |  | сент. 2022 | [8 empty] | 33.8
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
126 | Ограничитель перенапряжения (6 ед) ОПН-6 |  | ТР | Электрическая | 5,4 |  | сент. 2022 | [8 empty] | 25.4
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
127 | Водонагреватель БНЭ-30 | 015149013776 | ТР | Электрическая | 19,0 | _ | июнь 2022 | [5 empty] | 89.3 | [6 empty] | ГЩУ
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
Итого по ЭРЦ: | ИТОГО: |  |  | Электрическая |  |  |  | 0 | 42.3 | 112.8 | 732.9 | 1002.9 | 1544.1 | 899 | 1318.3 | 918.4 | 703.1 | 351.6 | 47
|  |  |  | Механическая |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Футеровка |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разрядник (8 ед.) РВС — 35 |  | ТР | Электрическая | 4,8 | ТР | сент. 2018 | [8 empty] | 22.6
|  |  | Механическая | 0 | [7 empty] | списано
|  |  | Футеровка | 0
74 | Соединительные шины одной ячейки (107 ед.) |  | ТР | Электрическая | 214,0 |  | нояб. 2018 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 |  |  |  | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
25 | Трансформатор ТМ 160 10 | 003290004761 | ТР | Электрическая | 13,0 | 1972 | авг. 2018 |  |  | 61.1 | [9 empty] | ТП-14 "Юг" | 61.1
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | в марте стоит
|  |  |  | Футеровка | 0 | [15 empty] | 1 раб.
51 | Трансформаторная подстанция ТП-14 | 003290004760 | ТР | Электрическая | 19,7 | 1972 | июнь 2019 | [12 empty] | ДОЛ ЮГ
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 93.3
|  |  |  | Футеровка | 0
26 | Распределительное устройство РУ-6кВ на базе ячеек КСО | 016247016254 | ТР | Электрическая | 12 | 2018 | июль 2020 |  |  |  |  | 28.2 | 28.2 | [6 empty] | 18 цех
|  |  |  | Механическая | 0 | [5 empty] | писать Кузьмичеву в пз | [9 empty] | впечатывать кузьмичеву
|  |  |  | Футеровка | 0
105 | АСБ - 3 х 70 (390м) (с ТП - 14 до опоры 11) |  | ТР | Электрическая | 4,3 |  | май 2019 |  |  |  |  | 20.2
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
131 | Трансформаторная подстанция ТП-3 | 003230004735 | ТР | Электрическая | 19,2 | 1969 | _ | [12 empty] | ТП-3
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
129 | Трансформаторная подстанция ТП-5 | 003390004707 | ТР | Электрическая | 16,1 | 1974 | _ | [5 empty] | 75.2 | [6 empty] | ТП-5
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
130 | Трансформаторная подстанция ТП-6 | 003160004714 | ТР | Электрическая | 16,1 | 1974 | _ | [5 empty] | 75.2 | [6 empty] | ТП-6
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
132 | Трансформаторная подстанция ТП-12 | 003300004763 | ТР | Электрическая | 19,7 | 1979 | _ | [6 empty] | 93.3 | [5 empty] | М/ст вышка
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
133 | Транформаторная подстанция ТП-13 | 003400004802 | ТР | Электрическая | 19,4 | 1975 | авг. 2019 | [7 empty] | 93.3 |  |  |  |  | М/ст №2
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
36 | Трансформатор силовой ТСМА-100 | 007767008548 | ТР | Электрическая | 16,0 | 1984 | июль 2020 | [6 empty] | 75.2 | [5 empty] | ТП-20 на территории РП-4 | 75.2
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 0 раб. | убрала в 2021г вычеркнул Кузьмичев
|  |  |  | Футеровка | 0
77 | Кабельные перемычки 6кВ на ТП - 19 и ТП - 24 между секциями сборных шин (50м) |  | ТР | Электрическая | 0,55 |  | апр. 2021 |  |  |  | 2.6
|  |  |  | Механическая | 0 | [7 empty] | нет
|  |  |  | Футеровка | 0
122 | Разрядник (2 ед.) РВС — 35 |  | ТР | Электрическая | 1,2 |  | сент. 2021 | [8 empty] | 5.6
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
118 | АСБ - 3 х 70 (240 м) (с РП - 6106 до ввод с РП - 622, 2 секция) |  | ТР | Электрическая | 2,6 |  | июль 2021 | [6 empty] | 12.4
|  |  |  | Механическая | 0 | [5 empty] | убрать на будующий
|  |  |  | Футеровка | 0
4 | Ячейки с 1 по 3 яч. (3 ед.) | КРН - 10У | ТР | Электрическая | 20,4 | ТР | апр. 2016 |  |  |  | 95.9
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Выключатель масляный | 007515008337 | ТР | Электрическая | 6,8 | 1980 | нояб. 2014 | [10 empty] | 32,0 |  | РП-4 яч.6
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Выключатель масляный ВМП-10К | 004241005298 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1980 | авг. 2014 | [6 empty] | 28.2 | 28.2 |  |  |  |  | склад к.6 эрц
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Выключатель масляный ВМП-10К | 003695004923 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1980 | авг. 2014 | [6 empty] | 28.2 | 28.2 |  |  |  |  | ЦРП яч.13
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
108 | Конденсаторная установка 18 кВар (9 ед.) |  | ТР | Электрическая | 6.48 |  | дек. 2014 | [11 empty] | 30.5
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
109 | Конденсаторная установка 20 кВар (6 ед.) |  | ТР | Электрическая | 4.8 |  | дек. 2014 | [11 empty] | 22.6
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
110 | Конденсаторная установка 23 кВар (4 ед.) |  | ТР | Электрическая | 3.68 |  | дек. 2014 | [11 empty] | 21
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
111 | Конденсаторная установка 25 кВар (116 ед.) |  | ТР | Электрическая | 116 |  | дек. 2014 | [11 empty] | 542.5
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
112 | Конденсаторная установка АЕЕ 110 26 кВар (11 ед.) |  | ТР | Электрическая | 11.44 |  | дек. 2014 | [11 empty] | 53.8
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
113 | Конденсаторная установка УКЛН 50 кВар (12 ед.) |  | ТР | Электрическая | 24 |  | дек. 2014 | [11 empty] | 112.8
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
Итого: |  |  |  | Электрическая |  |  |  | 42,3 | 173,9 | 493,5 | 1393,5 | 361,8 | 112,8 | 380,7 | 423 | 0,0 | 56,4 | 32,0 | 51,6
|  |  |  | Механическая |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0
|  |  |  | Футеровка |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п | Наименование подразделений завода | стр.
1 | Механический цех | 3
2 | Механосборочный цех | 11
3 | Инструментальный цех | 14
4 | Заготовительный цех | 18
5 | Транспортный цех | 20
6 | Опытный цех | 26
7 | Сборочно-монтажный цех | 31
8 | Литейно-пластмассовый цех №23 | 54
9 | Цех металлопокрытий | 59
10 | Отдел испытаний | 66
11 | ЦЗЛ | 69
12 | СГМ | 76
13 | РСС | 77
14 | Участок документации | 79
15 | Сварочный цех №22 | 83
16 | Электроремонтный цех № 8 | 88
| Ячейка КРН-10У | 007424008229 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1979 | апр. 2014 |  |  |  | 56.3 | [8 empty] | ТП-1 яч.4
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Ячейка КРН-10У | 7426*012769 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1979 | авг. 2014 | [7 empty] | 56.3 |  |  |  |  | ТП-7 яч.2
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Ячейка КРН-10У | 7426*012770 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1979 | авг. 2014 |  |  |  | 56.3 |  |  |  | 56.3 |  |  |  |  | ТП-7 яч.3
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Ячейка КРН-10У | 7426*012771 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1979 | авг. 2014 |  |  |  | 56.3 |  |  |  | 56.3 |  |  |  |  | ТП-7 яч.4
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Ячейка К-13 | 031705012647 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1978 | окт. 2014 | [8 empty] | 28.2 | 28.2 |  |  | ЦРП яч.32
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Ячейка К-13 | 031703012645 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1978 | окт. 2014 | [8 empty] | 28.2 | 28.2 |  |  | ЦРП яч.30
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Ячейка К-13 | 031703012646 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1978 | окт. 2014 | [8 empty] | 28.2 | 28.2 |  |  | ЦРП яч.31
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Ячейка К-13 | 031703012648 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1978 | окт. 2014 | [8 empty] | 28.2 | 28.2 |  |  | ЦРП яч.33
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Ячейка К-13 | 031703012649 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1978 | окт. 2014 | [8 empty] | 28.2 | 28.2 |  |  | ЦРП яч.34
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Ячейка К-13 | 031703012650 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1978 | сент. 2014 | [5 empty] | 28.2 |  |  | 28.2 |  |  |  | ЦРП яч.28
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Ячейка К-6У | 007432008246 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1979 | июль 2014 |  |  |  | 28.2 |  |  | 28.2 | [5 empty] | РП-4 яч.5
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Ячейка К-6У | 007433008248 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1979 | авг. 2014 |  |  |  |  | 28.2 |  |  | 28.2 |  |  |  |  | РП-4 яч.4
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Ячейка К-6У | 007424008231 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1979 | авг. 2014 |  |  |  |  | 28.2 |  |  | 28.2 |  |  |  |  | ЦРП яч.5
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Ячейка К-6У | 007424008233 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1979 | авг. 2014 |  |  |  |  | 28.2 |  |  | 28.2 |  |  |  |  | ЦРП яч.6
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Ячейка К-6У | 007424008234 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1979 | авг. 2014 |  |  |  |  | 28.2 |  |  | 28.2 |  |  |  |  | ЦРП яч.7
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Ячейка КРН-10У | 007437008259 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1979 | июль 2014 | [6 empty] | 56.3 | [5 empty] | ТП-7 яч.1
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Ячейка КРН-10У | 007429008240 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1979 | апр. 2014 |  |  |  | 56.3 | [8 empty] | ТП-3 яч.1
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Ячейка КРН-10У | 007431008244 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1979 | май 2014 |  |  |  |  | 56.3 | [7 empty] | ТП-3 яч.4
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Ячейка КРН-10У | 007434008250 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1979 | июнь 2014 | [5 empty] | 56.3 | [6 empty] | ТП-5 яч.1
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Ячейка КРН-10У | 007436008255 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1979 | июль 2014 | [6 empty] | 56.3 | [5 empty] | ТП-5 яч.6
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Ячейка КРН-10У | 004250005309 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1979 | авг. 2014 | [7 empty] | 56.3 |  |  |  |  | ТП-2 яч.1
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Ячейка КРН-10У | 004251005311 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1979 | сент. 2014 | [8 empty] | 56.3 |  |  |  | ТП-3 яч.6
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Ячейка КРН-10У | 007435008253 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1979 | июль 2014 | [6 empty] | 56.3 | [5 empty] | ТП-5 яч.4
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Ячейка КРН-10У | 007430008242 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1979 | июль 2014 | [6 empty] | 56.3
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Ячейка КРН-10У | 7426*012773 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1979 | июль 2014 | [6 empty] | 56.3
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
| Ячейка КРН-10У | 004238005294 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1979 | июль 2014 | [6 empty] | 56.3
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
18 | Выпрямитель сварочный ВД-301 | 003767004966 | ТР | Электрическая | 9,0 | 1974 | июль 2014 | 42.3 | [5 empty] | 42.3 | [5 empty] | ЭРЦ
|  |  |  | Механическая | 0 | [5 empty] | списан
|  |  |  | Футеровка | 0
19 | Выпрямитель сварочный ВД-306 | 003768004967 | ТР | Электрическая | 9,0 | 1974 | авг. 2014 |  | 42.3 |  | списан |  |  |  | 42.3 |  |  |  |  | ЭРЦ
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0

## ТО3 (hidden)
Годовой план планово-предупредительного ремонта энергетического оборудования ТО-3 на 2020 год
№ п/п | Наименование оборудования | Инвентарный номер | Вид ремонта | Часть ремонта | Категория сложности | Год установки | Дата последнего ремонта | План ремонта в месяц в нормо-часах | [11 empty] | Примечание | Моб. Резерв
[8 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Преобразователь часточный ПСЧ-30 | 6569 | ТР | Электрическая | 19,5 | 1994 | март 2019 |  |  | 74.1 | [9 empty] | корп.№2 помещ.холод.станции
|  |  |  | Механическая | 0 | [16 empty] | ТО-3 | 1 этаж 2 корпус
|  |  |  | Футеровка | 0 | [5 empty] | списано
2 | Преобразователь часточный ПСЧ-30 | 6570 |  | Электрическая | 19,5 | 1994 | 2007 (резерв) | [12 empty] | корп.№8 пристрой |  |  | 1 этаж 2 корпус
|  |  |  | Механическая | 0 | [16 empty] | ТО-3
|  |  |  | Футеровка | 0
ИТОГО по ТО-3: |  |  |  | Электрическая |  |  |  | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74.1
|  |  |  | Механическая |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.29879
|  |  |  | Футеровка |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.037349
| Главный энергетик АО "НПО "ПРЗ" | [11 empty] | Привалов Д.В.
1 | Светильник с лампами ЛД 17 ед. |  | ТО | Электрическая | 4,2=10 |  | дек. 2017 | 3.6 |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 3.6
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
2 | Эл.двигатель вытяжной вентиляции Ц4-70 № 8 (в/к №7) | П-8/2 | ПО | Электрическая | 2,2 |  | 10.2015 |  |  | 8.36 | [7 empty] | 8.4 |  | корп.№2 (3 этаж)
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 1 | на складе
|  |  |  | Футеровка | 0
3 | Эл.двигатель вытяжной вентиляции Ц4-70 № 8 | Р-8/2 | ПО | Электрическая | 2,2 |  | 12.2015 |  |  |  |  | 8.36 |  |  |  |  | 8.36 |  |  | корп.№2 |  | рабочий, нужен ремонт
|  |  |  | Механическая | 0 | [15 empty] | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
4 | Эл.двигатель вытяжной вентиляции Ц4-70 № 6 | П-19/2 | ПО | Электрическая | 1,6 |  | 09.2015 |  | 6.1 |  |  |  |  | 6.08 | [5 empty] | корп.№2
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
Note on F36: Автор: 4,2 на 10

## ТО-3 (hidden)
Годовой план планово-предупредительного ремонта энергетического оборудования АО "ПКБ" ТО-3 на 2016 год
№ п/п | Наименование оборудования | Инвентарный номер | Вид ремонта | Часть ремонта | Категория сложности | Год установки | Дата последнего ремонта | План ремонта в месяц в нормо-часах | [11 empty] | Примечание
[8 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Светильник с лампами ЛД 17 ед. |  | ПО | Электрическая | 4,2=10 |  | авг. 2016 | 3.6 |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 3.6 |  | корп.№2
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
ИТОГО по ТО-3: |  |  |  | Электрическая |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0
|  |  |  | Механическая |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Футеровка |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник ЭМО | [10 empty] | Сазонов Ю.Г.
2 | Эл.двигатель вытяжной вентиляции Ц4-70 № 8 (в/к №7) | П-8/2 | ПО | Электрическая | 2,2 |  | нояб. 2016 | [6 empty] | 8.4 | [5 empty] | корп.№2 (3 этаж)
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
3 | Эл.двигатель вытяжной вентиляции Ц4-70 № 8 | Р-8/2 | ПО | Электрическая | 2,2 |  | окт. 2016 |  |  | 8.4 |  |  |  |  | 8.4 |  |  |  |  | корп.№2
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
4 | Эл.двигатель вытяжной вентиляции Ц4-70 № 6 | П-19/2 | ПО | Электрическая | 1,6 |  | июль 2016 | 6.1 |  |  |  |  | 6.1 |  |  |  |  | 6.1 |  | корп.№2
|  |  |  | Механическая | 0
|  |  |  | Футеровка | 0
Note on F7: Автор: 4,2 на 10