Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППР в августе 2023 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Вид ремонта |
| 1 | Ячейки КРУ-КВП 6/01 2000 А на РП-622, 6 ед. (в компрессорной корп.1) | Текущий ремонт |
| 2 | Выпрямитель сварочный ВД-306, инв.№007780008569, ЭРЦ | Текущий ремонт |
| 3 | Трансформатор ТМГ 1000 Т-2, инв.№007750008516 в ТП-1 | Текущий ремонт |
| 4 | Трансформатор ТМ 1000/04 Т-1, инв.№007424008232 в ТП-3 | Текущий ремонт |
| 5 | Трансформатор ТМ 400/6 Т-2, инв.№007107007944 в ТП-38 | Текущий ремонт |
| 6 | Трансформатор ТМЗ 1000 Т-1, инв.№003693004919 в ТП-102 | Текущий ремонт |
| 7 | Трансформатор ТМ3 1000 Т-1, инв.№003934005058 в ТП-103 | Текущий ремонт |
| 8 | Трансформатор ТМЗ 1000 Т-1, инв.№003694004920 в ТП-105 | Текущий ремонт |
| 9 | Выключатель масляный ВМП-10К, инв.№004242005300 в ЦРП яч.22 | Текущий ремонт |
| 10 | Выключатель масляный ВМП-10К ГМС-12, инв.№004243005301 в ЦРП яч.29 | Текущий ремонт |
| 11 | Выключатель масляный ВМП-10К, инв.№004240005297 в ЦРП яч.17 | Текущий ремонт |
| 12 | Выключатель масляный ВМП-10К ГМС-12, инв.№004239005295 в ЦРП яч.15 | Текущий ремонт |
| 13 | ЛЭП-110кВ №103, инв.№000100000479 | Текущий ремонт |
| 14 | Наружные сети охранного освещения от корп.№9 до восточной проходной, инв.№003397004798 | Текущий ремонт |
| 15 | Уличное освещение территории завода по центральной дороге, инв.№003394004795 | Текущий ремонт |
| 16 | Разъединитель РЛНД-110, 4 ед. на ГПП | Текущий ремонт |
| 17 | Трансформатор ТДН-10000кВА 110/6 кВ Т-1 на ГПП, зав.№26367 | Текущий ремонт |