Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППР в декабре 2023 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Вид ремонта |
| 1 | Конденсаторная установка в ТП-33, инв.№05984 | Текущий ремонт |
| 2 | Конденсаторная установка в ТП-81, инв.№02551 | Текущий ремонт |
| 3 | Конденсаторная установка КУ-102-2-3 в ТП-102 секц.2, инв.№003693004918 | Текущий ремонт |
| 4 | Конденсаторная установка КУ-103-2-2 в ТП-103 секц.2, инв.№003934005059 | Текущий ремонт |
| 5 | Конденсаторная установка КУ-06 в ТП-106, инв.№007555008343 | Текущий ремонт |