Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППР в июле 2023 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Вид ремонта |
| 1 | Трансформатор ТМ 630 (Т-1) , инв.№003170004718 в ТП-5 | Текущий ремонт |
| 2 | Трансформатор ТМ 560 , инв.№007424008230 в ТП-5-б | Текущий ремонт |
| 3 | КТП1000 (ТП-81) ТМЗ-1000, инв.№02616 | Текущий ремонт |
| 4 | Трансформатор на ТП-107, корп.10 | Текущий ремонт |
| 5 | Выключатель масляный ВМП-10К в ЦРП, яч.22, инв.№004242005300 | Текущий ремонт |
| 6 | Выключатель масляный ВМП-10К ГМС-12 в ЦРП, яч.29, инв.№004243005301 | Текущий ремонт |
| 7 | Выключатель масляный ВМП-10К в ЦРП, яч.17, инв.№004240005297 | Текущий ремонт |
| 8 | Выключатель масляный ВМП-10К ГМС-12 в ЦРП, яч.15, инв.№004239005295 | Текущий ремонт |
| 9 | ЛЭП-110 кВ №100, инв.№000103000496 | Текущий ремонт |
| 10 | ЛЭП-110 кВ №103, инв.№000100000479 | Текущий ремонт |
| 11 | Наружные сети охранного освещения от корп.№9 до восточной проходной, инв.№003397004798, СИП 4х16 мм2 | Текущий ремонт |
| 12 | Уличное освещение территории завода по центральной дороге, инв.№003394004795 СИП 4х25 мм2 | Текущий ремонт |
| 13 | РП-6108 в корп.10, в СМЦ | Текущий ремонт |
|  | РП-6108 в корп.10, в СМЦ | Текущий ремонт |
|  | Распред.устройство РУ-6 кВ на базе ячеек КСО в ТП-5 яч.№1, инв.№016247016254 |  |
|  | Щинопровод 0,4 кВ (ТП-2 от Т-1 и Т-2 до РУ 0,4 кВ на 1000 А) – 25 м |  |
|  | Кабельные линии: |  |
| 10.1 | АСБ-3 х 120 (410 м) с яч.10 до ТП-6, 1 секция | Текущий ремонт |
| 10.2 | АСБ-3 х 95 (200 м) с яч.15 до ТП-102, Т-2 | Текущий ремонт |
| 10.3 | АСБ-3 х 95 (240 м) с яч.28 до ТП-104 | Текущий ремонт |
| 10.4 | АСБ-3 х 95 (260 м) с яч.32 до ТП-19, 1 секция | Текущий ремонт |
| 10.5 | АСБ-3 х 95 (440 м) с яч.38 до ТП-7а, 1 секция | Текущий ремонт |
| 10.6 | АСБ-3 х 70 (470 м) с ТП-5 до ТП- 7, 1 секция | Текущий ремонт |
| 10.7 | АСБ-3 х 95 (20 м) с ТП-7 до РУ-6 кВ ТП-7 | Текущий ремонт |
| 10.8 | ААБ-3 х 120 (120 м) с ТП-19 до ТП-36, 1 секция | Текущий ремонт |
| 11 | Короткозамыкатель КЗ-110 (2 ед.) на ГПП  | Текущий ремонт |