Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППР в мае 2023 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Вид ремонта |
| 1 | Ячейки КРУ 6 кВ с выкл. на ЦРП с 5 по 11 с 36 по 42 (14 ед.) | Текущий ремонт |
| 2 | Ячейки КРУ 6 кВ с выкл. на ТП-2 (4 ед.) | Текущий ремонт |
| 3 | Ячейки КСО-204-2-13-630 У1 с трансформатором напряжения на РП-6106 (1 ед.) | Текущий ремонт |
| 4 | Трансформатор силовой ТМ-400/6 инв.№003380004790 на ТП-19 Т-2 | Текущий ремонт |
| 5 | Трансформатор на ТП-101 ТМЗ-1000 Т-1, инв.№003490004825 | Текущий ремонт |
| 6 | ЛЭП-110 кВ №100, инв.№000103000496 | Текущий ремонт |
| 7 | Уличное освещение территории завода по центральной дороге, инв.№003394004795 СИП 4х25 мм2 | Текущий ремонт |
| 8 | Распред.устройство РУ-6 кВ на базе ячеек КСО в ТП-5 яч.№1, инв.№016247016254 | Текущий ремонт |
| 9 | Щинопровод 0,4 кВ (ТП-2 от Т-1 и Т-2 до РУ 0,4 кВ на 1000 А) – 25 м | Текущий ремонт |
| 10 | Кабельные линии: |  |
| 10.1 | АСБ-3 х 120 (410 м) с яч.10 до ТП-6, 1 секция | Текущий ремонт |
| 10.2 | АСБ-3 х 95 (200 м) с яч.15 до ТП-102, Т-2 | Текущий ремонт |
| 10.3 | АСБ-3 х 95 (240 м) с яч.28 до ТП-104 | Текущий ремонт |
| 10.4 | АСБ-3 х 95 (260 м) с яч.32 до ТП-19, 1 секция | Текущий ремонт |
| 10.5 | АСБ-3 х 95 (440 м) с яч.38 до ТП-7а, 1 секция | Текущий ремонт |
| 10.6 | АСБ-3 х 70 (470 м) с ТП-5 до ТП- 7, 1 секция | Текущий ремонт |
| 10.7 | АСБ-3 х 95 (20 м) с ТП-7 до РУ-6 кВ ТП-7 | Текущий ремонт |
| 10.8 | ААБ-3 х 120 (120 м) с ТП-19 до ТП-36, 1 секция | Текущий ремонт |
| 11 | Короткозамыкатель КЗ-110 (2 ед.) на ГПП | Текущий ремонт |