| Расчет себестоимости отпуска холодной воды. Факт за 2019 год |  |
| --- | --- |
| АО "НПО "Правдинский радиозавод" г. Балахна Нижегородской области |  |
| НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | Всего |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | ед.изм. | ФАКТ 2019 год |  |  |
| 1.1. | Подъем воды | м3 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Получено воды со стороны | м3 | 127 350,9 |  |  |
| 1.3. | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 0,0 |  |  |
| 1.4. | Подано воды в сеть | м3 | 127 350,9 |  |  |
| 1.5. | Потери воды | м3 | 0,0 |  |  |
| 1.6. | Реализовано воды - всего | м3 | 127 350,9 |  |  |
| 1.6.1. | населению | м3 | 0,0 |  |  |
| 1.6.2. | бюджетным организациям | м3 | 0,0 |  |  |
| 1.6.3. | прочим потребителям | м3 | 2 562,8 |  |  |
| 1.6.4. | Расход на собственные нужды | м3 | 124 788,1 |  |  |
| СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |
| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | Затраты за 2019 год | Затраты на 1 м3, руб. |
|  |  |  | Объем | Цена/тариф за ед. измерения | Затраты всего, руб. |  |
| 2 | Оплата воды, полученной со стороны | м3 | 127 350,9 | 23,26 | 0 | 0 |
| 3 | Электроэнергия, всего | кВт.ч | 61 204 | 6,16 | 380 167,61 | 2,99 |
| 4 | Материалы - очистка воды | х | х | х |  |  |
| 5 | Фонд оплаты труда ОПП | х | х | х | 3 262 462,44 | 25,62 |
| 5.1 | Численность ОПП | человек | 9 | х |  |  |
| 6 | Отчисления на социальные нужды 30,5% | х | х | х | 1 023 877,87 | 8,04 |
| 7 | Амортизационные отчисления | х | х | х | 158 723,12 | 1,25 |
| 8 | Арендная плата | руб./мес. | х | х |  |  |
| 9 | Прочие расходы | х | х | х | 3 463 919,41 | 27,20 |
| 9.1 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | х | х | х | 264 391,54 | 2,08 |
| 9.2 | Услуги производственного хар-ра | х | х | х |  |  |
| 9.3 | Общепроизводственные расходы | х | х | х | 3 199 527,87 | 25,12 |
| 9.4 | Общехозяйственные расходы | х | х | х |  | 0 |
| 9.5 | Прочие прямые расходы | х | х | х |  |  |
| 10 | Недополученный по независящим причинам доход | х | х | х |  |  |
| 11 | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | х | х | х |  |  |
| 12 | Себестоимость, всего | х | х | х | 8 289 150,45 | 65,09 |
| 13 | Прибыль | % | х | х |  |  |
| 14 | Всего затрат | руб. |  |  | 8 289 150,45 |  |
| 15 | Себестоимость 1 м3 холодной воды (факт 2019 года) | руб./м3 |  |  | 65,09 |  |
|  | Утвержденный тариф на 2019 год (1 полугодие/2 полугодие) | руб./м3 |  |  | 38,85 / 39,78 | ср.39,32 |

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой воды – 0,48 кВт.час/ куб.м

Выручка по виду деятельности – услуги по холодному водоснабжению сторонних потребителей за 2019 год составила  97,0 тыс.руб. без НДС, что составляет менее 1% в общей совокупной выручке предприятия за 2019 год.

На 01.01.2020 стоимость основных средств, относящихся к объектам холодного водоснабжения составляет 6676,8 тыс.руб. Ввода основных средств в 2019 году не было. Списаний основных средств в 2019 году не было.

АО "НПО "Правдинский радиозавод" г. Балахна Нижегородской области

Услуги холодного водоснабжения

План на 2020 год (второй долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов)

Затраты, утверждены Региональной службой по тарифам Нижегородской области (Решение РСТ НО от 17.12.2019г. №61/36)

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем подачи воды, всего | тыс.м3 | 277,038 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | - населению | тыс.м3 | - |
| 1.2 | - бюджетным потребителям | тыс.м3 | - |
| 1.3 | - прочим потребителям | тыс.м3 | 1,928 |
| 1.4 | - собственное потребителям | тыс.м3 | 275,110 |
| 2 | Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности |  |  |
| 2.1 | Производственные расходы | тыс.руб. | 10759,06 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1.1 | расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 332,06 |
| 2.1.2 | Объем электрической энергии | тыс.кВт.час | 58,60 |
| 2.2 | Административные расходы | тыс.руб. | 0 |
| 2.3 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс.руб. | 0 |
| 2.4 | Расходы на амортизацию основных средств | тыс.руб. | 138,49 |
| 2.5 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс.руб. | 0 |
| 2.6 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс.руб. | 42,60 |
| 2.7 | ИТОГО | тыс.руб. | 10940,15 |
| 2.8 | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс.руб. | 283,69 |
| 2.9 | Необходимая валовая выручка на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | тыс.руб. | 11223,84 |
| 3 | Индекс потребительских цен |  |  |
| 3.1 | Индекс потребительских цен в среднем за 2020 год | % | 103,0 |
| 3.2 | Индекс цен на электрическую энергию с июля 2020 года | % | 103,0 |
| 4 | Показатели качества воды на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |  |  |
| 4.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |
| 4.2 | Доля питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |
| 5 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |  |  |
| 5.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, а расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 |
| 6 | Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 6.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/м3 | - |
| 6.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировке питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/м3 | 0,21 |
| 7 | Тарифы на водоснабжение |  |  |
|  | Экономически обоснованные тарифы в сфере холодного водоснабжения АО «НПО «ПРЗ» на период: |  |  |
| 7.1 | с 1 января по 30 июня 2020 года | руб./м3 | 39,78 |
| 7.2 | с 1 июля по 31 декабря 2020 года | руб./м3 | 41,25 |